2025年3月20日高新区拟作出入河排污口设置审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 排污口设置类型 | 污水类型及排放量 | 排放方式 | 入河方式 | 主要水污染物排放浓度（mg/L） | 主要水污染物排放总量（t/a） | 公众反馈意见的 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司滨江厂区入河排污口设置 | 江阴高新技术产业开发区滨江东路297号 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 新建 | 滨江厂区生产废水、生活污水共149.7288万立方米/年 | 间断 | 管道 | COD≤40mg/L、氨氮≤5mg/L、总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L、氟化物≤1.5mg/L | COD≤59.8915吨、氨氮≤7.4864吨、总磷≤0.74865吨、总氮≤22.4593吨、氟化物≤2.2459吨 | 0510-86869417/ 86869223 gxqjf417@163.com |

公开时间：2025年3月20日~2025年3月26日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。