长三角（江阴）数字创新港三期配电间配电工程

标底编制总说明

- 工程概况：

本工程为长三角（江阴）数字创新港三期配电间配电工程，4路母线槽、28门配电柜安装及配套安装。

- 工程招标范围：

由建设单位提供的本项目设计图范围内的工程，具体详见工程量清单。

三、编制依据：

1、建设单位提供的设计施工图纸。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）及《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价（2016）154号文、锡建建市【2018】17号文、苏建函价【2019】178号文、澄住建工【2019】5号文、澄住建工【2019】10号文、锡建建市【2021】19号文、苏建函价【2023】391号文以及其它相关文件；

3、按照无锡市工程建设造价信息2025年3月信息指导价，无指导价的材料价格按市场询价计入。

4、人工单价按苏建函价苏建函价（2025）66号文件执行，投标单位报价时自行考虑报价。

5、施工规范按照现行的施工规范和操作规程。

6、施工现场情况、工程特点及常规施工方案，其它相关资料。

7、本工程招标控制价应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

8、建设单位及设计单位的图纸回复意见。

9、现场勘查情况。

四、工程质量：见招标文件。

五、工期要求：见招标文件。

六、本工程设置  25   万元暂列金额-预留金计入安装工程。

七、本工程专业工程暂估价：  /  万元

八、不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费,取费如下表：

| 序号 | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 现场安全文明施工 |  |  | 规费 |  |  | 税金 |
|  | 基本费 | 省级标化增加费 | 扬尘污染防治增加费 | 环境保护税 | 社会保障费 | 住房公积金 |  |
| 计算基础 | 分部分项工程+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 不含税的工程造价 |
| 安装工程 | 1.50% | 0% | 0.21% | 0% | 2.40% | 0.42% | 9% |

九、经招标人和设计确认，详细标底编制说明如下：

- 投标人应在充分踏勘现场的基础上报价，可根据实际情况、施工组织设计采取的方案及施工设计图相应增加施工措施项目费，涉及二次倒运的应包含在各分部分项工程单价中，结算时不作调整。

- 本工程清单中如有项目特征描述不全，请按照施工图纸、相关规范要求及勘察施工现场情况等考虑报价，中标人实际施工时发生的工程变更及引起的工程量增减，按工程量清单计价相关的文件规定和招标文件、投标文件、施工合同的约定，由业主代表、监理、承包人等相关专业人员同时确认的变更内容进行调整。

- 本工程的垂直运输、脚手架、安全防护、临时水电等由投标人自行考虑在措施费，施工用水电费包含在投标报价内。

- 施工时，注意保护地上地下管线、建筑、输电线杆等设施，以免造成破坏，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。

- 母线槽按耐火型合金考虑含支架等综合考虑。

- 配电箱柜按设计要求，含深化设计部分等综合考虑。

- 电缆沟、钢板等不含在本次清单内。

- 品牌表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线槽 | 君子，金来，恒盛 |  |
| 2 | 开关 | 常熟开关，上海人民，良信 |  |

十一、工程信息表

| 工程项目、单项工程名称：长三角（江阴）数字创新港三期配电间配电工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位：江阴临港工业园区开发有限公司 |  |  |
| 工程编号 | 单位/单项工程名称 | 不可竞争费 |
| 001 | 长三角（江阴）数字创新港三期配电间配电工程 | 按【安装工程】 |

江苏澄建正达工程项目管理有限公司

2025年4月20日