江阴市国有企业集中采购

询 价 通 知 书

采购项目名称：主城区学校改造工程三期智能化项目

采购项目编号：JYGQ2025E005

集中采购机构： 江阴市公共资源交易中心

二〇二五年八月

总　目　录

第一章　询价邀请	- 2 -

第二章　询价供应商须知	- 4 -

第三章　项目要求和有关说明	- 12 -

第四章　合同书（格式）	- 99 -

第一章　询价邀请

项目概况

主城区学校改造工程三期智能化项目的潜在供应商应在江阴市公共资源交易中心网免费下载采购文件，并于2025年8月20日13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JYGQ2025E005

2、项目名称：主城区学校改造工程三期智能化项目

3、采购方式：询价

4、采购需求：

| 序 号 | 项目主要内容（详见采购文件） | 预算金额及 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 第一包 | 主城区学校改造工程三期智能化项目 | 2800000元 |

5、合同履行期限：详见采购文件

6、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

供应商可于提交首次响应文件截止时间前至江阴市公共资源交易中心网站国企采购专栏中免费下载采购文件。

四、响应文件提交：

提交响应文件截止时间：2025年8月20日13:30（北京时间）

五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据江阴市国企采购全流程电子化平台的要求，凡有意参加本项目的供应商，应进行供应商注册登记。

注册登记流程详见《江阴市公共资源交易企业诚信库及CA证书业务线上办理的通知》，具体前往江阴市公共资源交易中心网“国企采购——＞通知公告”中查看。（咨询电话：0510-88027620）。

2、本项目采用全流程电子化询价，详见《江阴市国企采购电子询价供应商操作手册》。（前往江阴市公共资源交易中心网站－国企采购－资料下载查看）。

3、本项目中标（成交）通知书采用线上不见面领取方式，供应商登录会员系统，在“我的项目－项目流程－中标（成交）通知书查看”中自助打印。

4、如供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

单位名称：江阴市城市更新有限公司、江阴市城市重点建设项目管理中心

单位地址：江阴市大桥南路18号

项目联系人：刘先生

联系电话：0510-86070709

2、采购代理机构信息

名　　称：江阴市公共资源交易中心

地　　址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心六楼619、621室

项目联系人：刘先生

联系电话：0510-88027621

江阴市公共资源交易中心

2025年8月12日

第二章　询价供应商须知

一、总体要求及遵循原则：

1、本项目根据江阴市市属国有企业集中采购管理办法（澄财发〔2024〕31号）进行集中采购。

2、公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、询价通知书：

1、询价通知书包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在询价响应文件中充分反映询价通知书的所有要求。

2、询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江阴市公共资源交易中心会员系统中进行网上备案并获取询价通知书及有关资料，按询价通知书要求提交全部资料并对询价通知书各项内容做出实质性响应。

4、本询价通知书仅作为本次询价采购使用。

三、询价通知书的解释：

1、供应商如有需要对询价通知书要求澄清的问题，请于询价响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江阴市公共资源交易中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市公共资源交易中心。

四、询价通知书的补充或修正：

1、江阴市公共资源交易中心可在提交首次询价响应文件截止时间3个工作日前对询价通知书进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次询价响应文件截止时间。

2、如需对询价通知书进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件的编制，江阴市公共资源交易中心将在江阴市公共资源交易中心网站和财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为询价通知书的组成部分。供应商应在询价响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的询价响应文件不符合政府江阴市公共资源交易中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

五、询价响应文件的要求：

询价响应文件由下列部分组成：

（1）报价函；

（2）报价一览表；

（3）报价明细表；

（4）技术要求响应及偏离表；

（5）质量保证和售后服务承诺；

（6）采购文件要求的其他证明材料；

注：

1、其中（1）至（5）为必备的报价文件，未提供将作为无效报价。

2、上述材料由供应商按网页系统格式详细填写后点击生成报价文件，并电子签章后提交。如遇字符数限制，可另行制作相应内容以PDF格式在电子文件管理栏上传。

六、询价响应文件的制作：

1、本项目采用网上电子询价采购方式，供应商无需提交纸质询价响应文件。

2、电子询价具体操作流程及方法为《江阴市国企采购电子询价供应商操作手册》。

3、供应商按照上述操作手册进行询价响应文件的制作和递交，无需至评审现场。

4、供应商应当按照询价通知书的要求编制询价响应文件，并对其提交的询价响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

5、询价的有效期为评审后90天。

七、无效询价响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其询价响应文件无效：

1、询价响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的；

2、不具备询价通知书中规定的资格要求的；

3、报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；

4、询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、询价响应文件未按规定的期限、地点提交的；

6、询价响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的；

7、询价响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应询价通知书中的付款方式的；

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其询价响应文件无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的报价情况，并修改其询价响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得询价小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改询价响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等询价响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃报价或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、 不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的询价响应文件相互混装。

八、评审：

评审工作由江阴市公共资源交易中心负责组织。

具体评审事务由依法组建的询价小组负责。

1、组建由有关专家组成的询价小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、询价小组对询价响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和询价通知书的规定，对询价响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

询价小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据询价通知书的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

3、询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正询价响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、对确定为实质上响应的询价响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

询价小组将按上述修正错误的方法调整询价响应文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其询价响应文件将被拒绝。

- 参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（b）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（c）评标（评审）委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标（评审）委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标（评审）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标（评审）报告中进行记录。

九、确定成交单位

1、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人书面授权询价小组直接确定报价最低的供应商为成交供应商。（若供应商价格一致，以服务较优者成交；若价格、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商成交。）

2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市公共资源交易中心不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

十、质疑处理

1、供应商质疑参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标方式管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关规定处理。

2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“国企采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）江阴市公共资源交易中心有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受供应商主动提出的相关补充材料。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、供应商提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市公共资源交易中心（619或621室），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室，收件电话：18961621156）的应当在快递寄出后联系江阴市公共资源交易中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，交易中心将不予承担责任。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明【即江阴市公共资源交易平台会员系统中本项目《投标供应商确认函》（点击“我的项目—项目流程—查看投标信息—打印回执码”查看打印）】，且采购人或交易中心有权向会员系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加询价的供应商或在询价活动中本身权益未受到损害或从询价活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，江阴市公共资源交易中心有权依据国企采购的有关规定，报请国企采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人及江阴市公共资源交易中心将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止

在询价采购中，出现下列情形之一的，江阴市公共资源交易中心将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十二、询价保证金

本项目免收询价保证金。

十三、成交无效的确认

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需在江阴市公共资源交易中心档案留存。

2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供1份与网上投标（响应）文件一致的纸质打印投标（响应）文件。

3、签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

6、江阴市公共资源交易中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行询价采购通知书、响应文件和合同规定的义务，江阴市公共资源交易中心将根据具体情况提请政府采购监管部门作出相应处理。

十五、付款方式

见项目要求。

十六、质量及验收

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十七、成交服务费

本次采购，江阴市公共资源交易中心为成交单位提供免费服务。

第三章　项目要求和有关说明

一、项目概述：

# 随着教育事业的快速发展和教育理念的不断更新，江阴市要塞实验学校（立新小学）现有的校园设施和教学环境已难以满足师生日益增长的需求。为了提升学校的整体形象和教学质量，改善学生的学习和生活环境，将对整个校园现有的建筑进行统一维修改造。

通过全面的智能化改造，构建一个集高效教学、精准管理、优质服务于一体的智慧校园生态体系，实现教学资源的深度整合与高效利用、管理流程的自动化与智能化升级、师生服务体验的个性化与便捷化提升，最终达成教学质量显著提高、管理效率大幅优化、教育公平性全面增强、校园运行成本有效降低的建设目标。通过技术赋能，不仅提升了教学和管理效率，更推动了教育模式的创新，为师生创造了更智能、更安全、更便捷的校园环境。

本项目最高限价：280万元。

二、具体建设内容：

主要包括综合布线系统、计算机及无线网络系统、安全防范系统、教学录播系统、多媒体音视频会议系统、多媒体教学系统、公共广播系统、考务办公室改造、综合管网、中心机房等。

三、采购清单及技术参数要求：

| （一）新建综合楼综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 六类网络模块 | 标准：满足ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Cat6和ISO-11801-2nd ClassE信道标准。 耐用次数：RJ45端口接插次数≥750次；IDC端接次数≥20次。 端接方式：T568A或T568B，采用110打线工具端接。 匹配线规：22～26AWG。 信道带宽：＞250MHz。 近端串扰：NEXT＞46.0dB@250MHz。 远端串扰：FEXT＞35.1dB@250MHz。 衰减：Attenuation＜0.32dB@250MHz。 回波损耗：Return Loss＞16.0dB@250MHz。 LCL:>20dB@250MHz. | 个 | 164 |
| 2 | 单口面板 | 规格：86型，平面型。 卡口类别：采用Keystone类型的模块卡口，兼容所有的铜缆/光纤/音视频模块。 端口数量：1口。 标签：面板带有透明标签盖板，可放入或更换标签。 颜色管理：面板可提供极地白色或米白色选择，并支持模块的色彩化管理。 | 个 | 22 |
| 3 | 双口面板 | 规格：86型，平面型。 卡口类别：采用Keystone类型的模块卡口，兼容所有的铜缆/光纤/音视频模块。 端口数量：2口。 标签：面板带有透明标签盖板，可放入或更换标签。 颜色管理：面板可提供极地白色或米白色选择，并支持模块的色彩化管理。 | 个 | 71 |
| 4 | 86盒 | 与面板配套 | 只 | 119 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5。 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 12150 |
| 6 | 4芯单模光缆 | 规格：室内9/125单模光缆 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求。 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 508 |
| 7 | 8芯单模光缆 | 规格：室内9/125单模光缆 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求。 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 310 |
| 8 | 12芯单模光缆 | 规格：室内9/125单模光缆 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求。 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 45 |
| 9 | 48芯单模光缆 | 规格：室内9/125单模光缆 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求。 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 135 |
| 10 | 50对三类主干电缆 | 规格：3类50对大对数UTP 电缆，带卷轴包装 标准：产品符合ISO/IEC11801、EIA/TIA_568-A5-2001、YD/T1019_2001等标准，要求所用材料满足环保要求，性能指标优于现行TIA/EIA568ACat.3线缆标准。 芯线规格：26AWG。 芯线对数：50对，每芯带有彩色护套。 护套：印有电缆编码，有撕裂绳，PVC护套，符合UL防火标准，CM防火等级。 电气性能：阻抗为100±20Ω，静电电容≤17.1nf/每千英尺，直流电阻≤9.386Ω/100米，线对不平衡直流电阻≤5%，传播延迟偏差为45纳秒/100米，额定传输速率为65%。 工作温度为-20~60℃。 | 米 | 135 |
| 11 | 网络配线架 | 规格：24口模块化全兼容型网络配线架 标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2； 产品要求：配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，内置螺丝设计，配有加厚型后理线支架，保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有便于扎带捆绑孔； 配线架24个端口带有透明标识系统，标识条为翻转结构，方便更换标识条，采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理。 | 个 | 9 |
| 12 | 六类模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座 标准：TIA/EIA 568B.2-1 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准，模块性能指标完全优于现行六类250MHZ标准，可提供高达350MHZ的可用带宽。 拔插寿命：≥ 1000 次。 端接寿命：≥250次。 端子镀金厚度：≥ 50u˝。 | 个 | 216 |
| 13 | 六类数据跳线（2米） | 规格：2米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准。 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准，并超越所有六类部件的性能要求，可提供高达350MHZ的可用带宽。 跳线内部7*0.2多芯软线结构。 跳线100%原装出厂测试。 | 根 | 166 |
| 14 | 110-RJ45语音跳线（2米） | 规格：2米1对标准RJ45至110鸭嘴跳线，由插头和软线组成，低烟无卤护套，符合IEC防火标准。 标准：符合TIA/EIA-568A性能要求。 110型插头无需专用工具即可制作成型跳线。 110型插头所制成的成型跳线适合于语音系统的使用，也可用于语音与数据转换。 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想。 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求。 | 根 | 50 |
| 15 | 100对110配线架，含接线排 | 规格：100对机架式110跳线架 性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输。 110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆。 配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装。 采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准。 | 个 | 2 |
| 16 | 理线器 | 规格：网络理线架 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。 设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环。 采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 个 | 15 |
| 17 | 4口光纤熔接盒 | 满配，含耦合器、尾纤。 | 台 | 6 |
| 18 | 12口光配线架（满配耦合器） | 规格：12口光纤配线架 采用机架式光纤配线架设计，满足现场对光纤设备的管理与端接；采用模块化设计，根据实际需求选配光纤适配器；单元结构为 19 英寸机箱，高度为1U ，适合于标准机柜；安装壳体采用环氧静电喷塑，外形美观。要求提供光纤收容及整理空间，便于跳线及整理配有光缆绑扎配件整理水平进线。 符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0标准；产品要求：具有12芯SC\ST\FC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。 主材为带有喷塑涂层的钢结构骨架，配线架侧的背板上有光纤进线的圆孔，便于光纤进出，配线架前端有较大的空间便于跳线管理及保护。 | 台 | 2 |
| 19 | 96口ODF架（满配耦合器） | 规格：96口光纤配线架 采用机架式光纤配线架设计，满足现场对光纤设备的管理与端接；采用模块化设计，根据实际需求选配光纤适配器；单元结构为 19 英寸机箱，高度为1U ，适合于标准机柜；安装壳体采用环氧静电喷塑，外形美观。要求提供光纤收容及整理空间，便于跳线及整理配有光缆绑扎配件整理水平进线。 符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0标准；产品要求：具有12芯SC\ST\FC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。 主材为带有喷塑涂层的钢结构骨架，配线架侧的背板上有光纤进线的圆孔，便于光纤进出，配线架前端有较大的空间便于跳线管理及保护。 | 台 | 1 |
| 20 | 单芯单模光纤尾纤 | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤，SC 由紧护套8字型9/125单模光纤加SC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测。 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准。 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷。 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 | 根 | 120 |
| 21 | 电源线 | RVV2*1.5. | 米 | 450 |
| 22 | 机柜（42U） | 规格：600*600*2000mm，标准配置：6位国标排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。 | 台 | 4 |
| 23 | PDU防雷插座 | 2米8位10A的PDU 国标接头 10A输入 10A输出 防雷。 | 套 | 4 |
| 24 | 非屏蔽六类双绞线链路测试 | 双绞线链路测试。 | 链路 | 197 |
| 25 | 光纤熔接 | 熔接。 | 芯 | 120 |
| 26 | 光纤链路测试 | 光纤链路测试。 | 链路 | 60 |
| 27 | 辅材 | 接水晶头、胶布、扎带、标签等。 | 项 | 1 |
| 28 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| (二)新建综合楼计算机及无线网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | AC授权 | 无线控制器产品专用升级许可证可扩展32个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP。 | 套 | 1 |
| 2 | 面板AP | Wi-Fi 6双射频通用级面板型无线接入点，可安装在86面板盒孔位；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af/at供电和本地供电。 | 台 | 21 |
| 3 | 放装AP | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 12 |
| 4 | 高密AP | Wi-Fi 6三射频通用级高密放装型无线接入点，支持2.4GHz和5GHz频段，整机可提供最高5.375Gbps的无线接入速率，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，支持胖/瘦模式切换，支持802.3af/at/bt供电和本地DC电源供电。 | 台 | 2 |
| 5 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，4个2.5G/1G SFP接口，POE输出功率370W。 | 台 | 2 |
| 6 | 8口POE交换机 | 设备利旧，各端口检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 1 |
| 7 | 48口交换机 | 设备利旧，各端口检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 4 |
| 8 | 24口交换机 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，4个2.5G/1G SFP接口。 | 台 | 1 |
| 9 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。 | 个 | 20 |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5。 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 2100 |
| 11 | 辅材 | 含网络跳线、光纤跳线等。 | 项 | 1 |
| 12 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| （三）新建综合楼安全防范系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络枪型摄像机 | 像素：400万 ； 最高分辨率：2560*1440 ； 传感器靶面：1/3.0"； 光圈：F2.0 ； 变焦方式：定焦 ； 焦距：4.0 mm ； 补光模式：红外补光 ； 补光距离：50m ； 降噪：2D降噪；3D降噪 ； 场景设置：通用；室内；客观；道路强光抑制；自定义； 视频编码格式：超级265;H.265;H.264 ； 视频流：三码流 ； OSD数量：最大8行 ； 隐私遮盖区域数目：4个 ； 区域增强区域数目：8个 ； 最大实况流路数：6路 ； 音频编码格式：G.711A、G.711U ； 内置Mic:1个 ； 运动检测：支持 ； 兼容接入 :ONVIF;API;GB/T 28181 ； 国标：支持 ； 电源：DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) ； 最大功耗：功耗：≤8.0W ； 电源接口：5.5 mm圆孔接口 ； 防水防尘：IP67； 外壳材质：石墨烯+塑胶 。 | 台 | 62 |
| 2 | 枪型摄像机支架 | 配套支架。 | 个 | 62 |
| 3 | 网络半球摄像机 | 像素：400万 ； 最高分辨率：2560*1440 ； 传感器靶面：1/3.0" ； 光圈：F2.0 ； 变焦方式：定焦 ； 焦距：2.8mm ； 补光模式：红外补光 ； 补光距离：30m ； 降噪：2D降噪；3D降噪 ； 视频编码格式：超级265;H.265;H.264 ； 视频流：三码流 ； OSD数量：最大8行； 隐私遮盖：支持 ； 隐私遮盖区域数目：4个 ； 区域增强区域数目：8个 ； 最大实况流路数：6路； 音频编码格式：G.711A、G.711U ； 内置Mic:1个 ； 国标：支持 ； 电源：DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) ； 最大功耗：功耗：≤6.0W ； 电源接口：5.5mm圆孔接口 ； 防水防尘：IP67 ； 外壳材质：铸铝+塑胶 。 | 台 | 41 |
| 4 | 电梯网络半球摄像机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线网桥 | 端口速率：百兆。 支持标准：IEEE802.11 b/g/n（2T2R 300Mbps）。 天线增益：内置天线：增益6dBi 水平65度，垂直60度。 最大传输速率：11n：300Mbps(40M信道宽度），130(20M信道宽度），11g：54Mbps。 电源：PoE 15V或者DC 12V。 工作温度：-20℃~55℃。 | 对 | 1 |
| 6 | 室内人脸抓拍半球 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 2 |
| 7 | 智能球机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 1 |
| 8 | 监控立杆、挑臂 | 3.5米监控立杆。 | 根 | 10 |
| 9 | 混凝土基座及预埋件 | 含地笼、混凝土浇筑。 | 套 | 10 |
| 10 | 室外监控设备箱 | 500*600mm，含电源插排。 | 个 | 5 |
| 11 | 8口POE交换机 | 接口类型：10千兆电。 交换容量：20Gbps。 包转发率：14.88Mpps。 POE功率：POE最大功率120W。 单端口最大功率30W。 | 台 | 1 |
| 12 | 16口POE交换机 | 接口类型：18千兆电+2千兆光；其中16个千兆电口支持POE供电。 交换容量：40Gbps。 包转发率：29.76Mpps。 POE功率：POE最大功率185W。 单端口最大功率30W。 | 台 | 3 |
| 13 | 24口POE交换机 | 交换容量：336Gbps。 包转发率：96 Mpps。 接口类型：24千兆电POE+4千兆光。 POE功率：370W。 POE支持标准：PoE设备支持IEEE 802.3af/802.3at 标准。 PoE设备单端口供电功率高达30W。 | 台 | 3 |
| 14 | 光模块 | 波长：1310nm。 传输速率：1.25Gb/s。 传输距离：10km。 接口类型：LC，单模/双纤。 | 个 | 14 |
| 15 | 光纤跳线 | 单模光纤跳线。 | 根 | 14 |
| 16 | 视频存储服务器 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 1 |
| 17 | 8T企业级硬盘 | 8TB容量。 | 块 | 16 |
| 18 | 综合管理平台 | 设备利旧，设备检测、安装、调试，5年质保。 | 套 | 1 |
| 19 | 46寸液晶拼接屏 | 采用46”LCD工业级面板 ； 拼缝：3.5mm ； 分辨率：1920*1080，刷新率：60Hz ； 亮度：450cd/m² ； 对比度：4000:1 ； 色彩数：16.7M ； 响应时间：8ms ； 水平视角/垂直视角：178°/178°； 具备去蓝光护眼功能，可减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护 ； 视频输入接口：1个DVI、2个HDMI、1个VGA；视频输出接口：1个HDMI；其他接口：1个USB、1个输入RS-232、1个输出RS-232、1个红外接口 ； 工作温度：0～40℃，工作湿度：20%～90%（无冷凝） 支持电源环接，整机功耗：130W。 | 块 | 8 |
| 20 | 新型模块化支架 | 说明：46寸/49寸拼接屏立柱式前维护平推钣金支架单元（带包边带封板） ； 颜色：黑色； 材料：SPCC优质冷轧钢板； 表面处理：表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力； 弧度：0°； 支架外观特点：全封闭； 安装环境：墙面无需承重； 底座容量：前开门，无隔板 ； 维护方式：前维护； 支架厚度：根据屏体型号确定； 后维护空间：0mm 。 | 套 | 1 |
| 21 | 三联操作台 | 3工位操作台，每工位1200mm。 | 套 | 1 |
| 22 | HDMI高清线 | 配套HDMI高清线。 | 根 | 8 |
| 23 | 8路视频解码器 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 1 |
| 24 | 控制键盘 | 屏幕尺寸：4英寸 ； 摇杆：四维摇杆 ； 串口：1个RS232串口（DB9，预留）、 2个RS485串口（半双工，预留） ； Console接口：1个RJ45接口（Console/RS485复用） USB接口：2个USB接口（预留） ； 网络接口：1个RJ45接口，支持10M/100M/1000M Base-T自适应 ； 复位按键：1个RST按键 ； 整机功耗（W）：＜5 ； 产品尺寸（W*H*D）（mm）：345.00*189.82*128.16 ； 重量（kg）：1.2 。 | 台 | 1 |
| 25 | 一键报警箱 | IP网络可视报警箱（对讲：可进行双向对讲 广播：可接受广播 监听：可接受监听 视频分辨率：640*480 防护等级：IP56 尺寸（H×W×D）：284（含警灯）*180*92mm ）。 | 台 | 1 |
| 26 | 4G硬盘录像机 | 电信：4G（ FDD- LTE B1/B3 ， TD-LTE B41 ） 3G（ CDMA 1x&EVDO 800 ）。 联通：4G（ FDD-LTE B1/B3 ， TD-LTE B41 ） 3G（ WCDMA 850/900/1900/2100 ）。 移动：4G（ TD-LTE B38/B39/B40/B41 ） 3G（ TD-SCDMA B34/B39 ）。 【硬件规格】 1U380系列机箱/标配3米天线，2盘位网络硬盘录像机，电源适配器。 支持满配8TB硬盘（总容量可达16TB）。 1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出。 2个10M/100Mbps网口。 2个USB2.0接口。 报警IO接口：4路报警输入，1路报警输出 【产品性能】 输入带宽：80Mbps； 输出带宽：80Mbps； 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持8×1080P。 | 台 | 1 |
| 27 | 监控硬盘 | 8T监控专用硬盘。 | 块 | 1 |
| 28 | 8口POE交换机 | 接口类型：10千兆电； 交换容量：20Gbps； 包转发率：14.88Mpps； POE功率：POE最大功率120W； 单端口最大功率30W。 | 台 | 1 |
| 29 | 六类非屏蔽双绞线 | 颜色：蓝色； 导体：23AWG，带宽达到250MHz； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50173-1:2001六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能， PVC材质，符合CM等级阻燃要求。 | 米 | 7300 |
| 30 | 辅材 | 安装辅材等。 | 项 | 1 |
| 二、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 3 |
| 2 | 门禁电源 | 输入：100～240V~50/60Hz，最大0.7A ； 输出：12V/2.0A ； 工作环境：-40℃~45℃(-40°F ~ 113°F），≤90%RH（无冷凝） ； 安装方式：桌面式 。 | 套 | 3 |
| 3 | 双门磁力锁 | 工作电压：DC12V/DC24V ； 工作电流：500mA*2/250mA*2 ； 承受拉力：280KG*2±15% ； 信号输出：无源干接点（锁状态信号输出） ； 材质：高强铝合金 ； 安全类型：断电开门 ； | 套 | 1 |
| 4 | 单门磁力锁 | 工作电压：DC12V/DC24V ； 承受拉力：280KG±10% ； 信号输出：无无源干接点（锁状态信号输出）； 材质：高强铝合金 ； 尺寸：锁体：长250.0x宽47.7x厚27.5(mm）；吸板：长180.0x宽38.0x厚11.7(mm) ； 安全类型：断电开门 。 | 套 | 2 |
| 5 | 出门按钮 | 材质：塑料外壳； 尺寸：86*86*30mm； 接点输出：NO/COM接点； 使用环境：工作温度：-10℃~+55℃， 工作湿度：10%～90%； 重量：0.055KG。 | 个 | 3 |
| 6 | 人脸录入设备 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 1 |
| 7 | 电源线 | RVV2*2.0. | 米 | 150 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 颜色：蓝色； 导体：23AWG，带宽达到250MHz； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50173-1:2001六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能， PVC材质，符合CM等级阻燃要求。 | 米 | 180 |
| 三、车辆道闸系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 外观尺寸：1415*347*338mm； 车牌识别率：≥99.8％（全天候）； 用户信息容量：20万条； 脱机记录：5万条； 显示屏：6行4列全彩屏（支持动态码显示）； 语音提示：智能化、行业化、情景化可自定义语音； 支付方式：扫码支付； 通行凭证：车牌、静态/动态二维码、刷卡； TCP/IP：有线/无线智能互切； 工作电压：AC220V±10%,50Hz； 工作温度：-25~70°C； 储运温度：-30~75°C； 工作湿度：≤90%，常温不凝露； 储运湿度：≤95%，常温下不凝露； 额定功率：约60W，最大瞬时功率约220W（栅栏杆）； 防护等级：IP54； 支持杆型：直杆/曲杆/栅栏杆（闸杆中心高度930）。 | 套 | 2 |
| 2 | 停车场管理中心平台 | 集智能硬件技术、视频 分析技术、互联网技术等多种技术为一体，基于 B/S 架构，实现用户管理、授权管理、财务管理、运维管理、 监控管理、经营管理等面向业务的角色化经营管理；实现岗亭收费、中央收费、自助服务，满足现场车场收费、车场特征分析、门禁物业管理、当班管理、业务管理、信息上报等现场业务处理。 系统通过核心业务处理模型（用户中心、授权中心、财务中心、中心值班室、运维中心、智行车场客户端 等）的搭建，可实现组网扁平化、组成模块化、功能组件化、视窗角色化、控制远程化的全新系统架构，系统具备可塑性高、扩展性强、安全性高、实施交付快、交互体验简洁等优点。 | 套 | 1 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线； 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 120 |
| 4 | 电源线 | RVV2*2.5. | 米 | 50 |
| 5 | 道闸安全岛 | 现场浇筑。 | 座 | 2 |
| 6 | 辅材 | 含交换机、水晶头等。 | 项 | 1 |
| 7 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| （四）新建综合楼教学录播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、精品录播教室2间 |  |  |  |  |
| 1 | 教学终端 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 2 |
| 2 | OPS模块 | 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 台 | 2 |
| 3 | 展台 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 2 |
| 4 | 集控管理平台 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 点 | 2 |
| 5 | 录播主机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 2 |
| 6 | 导播系统 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 2 |
| 7 | 互动系统 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 2 |
| 8 | 视频处理系统 | 1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面、板书画面。 2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 6.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7.支持POE摄像机接入。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 套 | 2 |
| 9 | 教师定位辅助摄像机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 2 |
| 10 | 教师摄像机图像处理系统 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 2 |
| 11 | 学生定位辅助摄像机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 2 |
| 12 | 学生摄像机图像处理系统 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 2 |
| 13 | 机械云台摄像机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 8 |
| 14 | 云台摄像机图像处理系统 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 8 |
| 15 | 全向麦克风 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 个 | 12 |
| 16 | 全向麦克风音频处理系统 | 1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3. 支持自动增益控制。 4. 支持啸叫抑制。 5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7. 支持音频参数调节。 8. 支持波束成形。 9. 支持远程OTA升级。 10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 | 套 | 12 |
| 17 | 无线麦克风 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 2 |
| 18 | 无线麦克风音频处理系统 | 1. 麦克风采用基于Bluetooth 5.2的LE Audio技术标准，保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。 2. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 3. 支持啸叫抑制算法，当音箱安装在正常高度（2.5m）时，本地扩声教室后排9m距离音量为75dB时，通过算法可实现本地扩声无啸叫现象。 4. 支持全频自适应降噪技术。 5. 支持全频自适应降噪技术。 6. 支持智能混音，支持多通道输入混音。 | 套 | 2 |
| 19 | 专业功放 | 1. 支持1个LINE IN线性输入接口，接口类型为3.5mm 3级标准。 2. 支持1个RS232接口 ，具备输出音量调节，远程控制开关机功能。 3. 支持8个音频输出香蕉端子，输出模拟音频信号给音柱。 4. 支持1个船型电源开关。 5. 输出功率8Ω 150W*2；4Ω 300W*2。 6. MIC输入灵敏度10mV。 7. 音频信号输入灵敏度200mV。 8. 信噪比≥90dBA。 9. 声音分离度50dBA。 10. 谐波互调失真<0.17%@1KHz 150mV。 | 套 | 2 |
| 20 | 专业音响 | 1. 音柱型设计，使用专业功放搭配音柱实现音量扩声。 2. 单音柱具备≥4个喇叭单元。 3. 标准阻抗：8Ω。 4. 频率响应：20Hz～20kHz。 5. 单音柱额定功率≥120W。 6. 单音柱最大功率≥240W。 7. 灵敏度：95dB/1W/1M。 8. 最大声压级：120dBSPL。 9. 单音柱覆盖角度：水平120°、垂直120°。 | 对 | 2 |
| 21 | 互动电视 | 55吋支持4K分辨率，支持信号检测自启动，无开机广告。 | 台 | 2 |
| 22 | 远程互动助手软件 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 2 |
| 23 | 观摩电视 | 设备利旧，设备检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 2 |
| 24 | 有源音箱 | 功放及有源音箱一体化设计。 双音箱配对，采用塑胶材质。输出额定功率： 2*15W。 | 对 | 2 |
| 25 | 录播桌面支架 | 改变录播部署方式，放置于桌面，直接进行导播。 | 个 | 2 |
| 26 | 导播控制台 | 专业级按钮及摇杆，配备三色背光灯，八方向控制摇杆。 控制线直连录播主机，保证控制实时性，超低延时。 | 台 | 2 |
| 27 | 导播控制台应用系统 | 支持导播台控制录播设备的录制状态，切换不同画面，控制云台摄像机转动，设置预置位等操作。 | 套 | 2 |
| 28 | 辅材 | 线缆、辅材。 | 项 | 2 |
| 29 | 录播教室整体装修 | 墙面、地面、观摩窗等。 | 项 | 2 |
| 二、校园移动录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 移动录播主机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 1 |
| 2 | 移动导播系统 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 1 |
| 3 | 移动互动系统 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理系统 | 1. 支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2. 支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3. 支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4. 支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5. 支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。 6. 支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7. POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8. HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 套 | 1 |
| 5 | 无线云台摄像机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 2 |
| 6 | 云台摄像机图像处理系统 | 1. 支持畸变矫正功能。 2. 支持H.264(BP、MP、HP）、H.265(MP）、MJPG编码协议。 3. 支持CBR、VBR码率控制。 4. 支持自动白平衡，背光补偿，强光抑制，图像冻结，2D/3D降噪。 5. 支持4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。 6. 支持≥12路RTSP同时拉流，拉流码率≥1080P@30fps。 7. 支持基于不同使用场景的摄像机模式选择，包括室内模式、室外模式和专业模式。 8. 支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄，无需借助其他定位摄像机。 9. 支持通过录播主机手动划定跟踪目标，摄像机可对目标进行单人跟踪。 | 套 | 2 |
| 7 | 摄像机支架 | 专业大型三脚架，摄像机直播支架铝合金三脚架 。 | 套 | 2 |
| 8 | 无线麦克风 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 1 |
| 9 | 无线麦克风音频处理系统 | 1. 麦克风采用基于Bluetooth 5.2的LE Audio技术标准，保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。 2. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 3. 支持啸叫抑制算法，当音箱安装在正常高度（2.5m）时，本地扩声教室后排9m距离音量为75dB时，通过算法可实现本地扩声无啸叫现象。 4. 支持全频自适应降噪技术。 5. 支持全频自适应降噪技术。 6. 支持智能混音，支持多通道输入混音。 | 套 | 1 |
| 10 | 移动录播箱 | 放置移动录播设备 | 套 | 1 |
| 11 | 资源管理平台 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 1 |
| 三、课堂反馈系统 |  |  |  |  |
| 1 | AI算力模块 | 1、AI算力模块最大外形尺寸≤230*220*30（mm）；采用双矩形把手设计，两个把手位置分别支持按压式卡锁装置，按压解锁，释放自动卡锁；支持双翼锁紧装置。 2、AI算力模块前置面板支持2路PoE out接口；支持插入MicroSD卡接口，用于系统升级；支持独立复位按键；具有3.5mm圆孔接口，支持调试功能；具有2路LED状态指示灯。 3、AI算力模块采用8核A53内核芯片，主频≥2.3GHz；后置面板支持40针接口。 4、系统支持linux 5.4，内存≥16GB，256GB存储，支持额外扩展512GB/1TB SSD存储。 | 台 | 1 |
| 2 | 4K教师观察摄像机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求” | 台 | 1 |
| 3 | 麦克风 | 1、阵列麦克风支持360°全指向拾音。 2、灵敏度-38 dBFS，信噪比65 dB(A），频率响应50Hz-16kHz，采样率：32K采样，高清宽带音频。 3、拾音距离：≥3m，支持回声消除，噪声抑制，增益控制。 4、级联方式：PoE网线，支持2级级联（IEEE 802.3 at标准） 5、接口要求：USB音频接口（Type-C），UAC1.0协议，音频数据通信，软件升级和参数配置。 | 套 | 1 |
| 4 | 课堂智能反馈系统 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 1 |
| 5 | 辅材 | 线缆、辅材。 | 项 | 1 |
| 6 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| （五）新建综合楼多媒体音视频会议系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、综合楼二层报告厅 |  |  |  |  |
| 1）扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩线阵列扬声器 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，功率300W，标称阻抗：6Ω。水平覆盖角（-6dB）90°，垂直覆盖角（-6dB）10°。 2.频率范围：85Hz~20KHz，灵敏度99dB (1M/1W ). 3.低频扬声器：6.5" x 2，高频扬声器：34mm（1.34"）压缩驱动器x1。 | 只 | 8 |
| 2 | 线阵次低音扬声器 | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器：12" x 1 2.功率600W，标称阻抗：8Ω。 3.频率范围：45Hz～400Hz，灵敏度99dB (1M/1W）。 | 只 | 2 |
| 3 | 线阵吊架 | 线阵音箱支架 | 套 | 2 |
| 4 | 台唇/拉声/返听扬声器 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 只 | 8 |
| 5 | 超低音扬声器 | 1.阻抗：≤8Ω 2.频响等同或优于40Hz～400Hz 3.额定功率≥600W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.低音：≥18"低音×1 | 只 | 2 |
| 6 | 二通道功率放大器 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器。 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇功能。 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 8.灵敏度1V/2V可选择切换。 9.带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速。 10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 11.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥4*700W；立体声4Ω：≥4*1200W；立体声2Ω：≥4*2250W；桥接16Ω：≥2*1400W；桥接8Ω：≥2*2400W；桥接4Ω：≥2*4500W。 | 台 | 1 |
| 7 | 四通道功率放大器 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 3.采用数字功放自适应功率匹配电路，实现音频输出自适应负载的功率控制功能。 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇功能。 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 8.灵敏度41dB、38dB、35dB、32dB可选择切换。 9.带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速。 10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 11.常规带载8欧，4欧，2欧。 12.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥4*1500W；立体声4Ω：≥4*2550W；立体声2Ω：≥4*3570W；桥接16Ω：≥2*3000W；桥接8Ω：≥2*5100W；桥接4Ω：≥2*7140W。 | 台 | 1 |
| 8 | 四通道功率放大器 | 1.采用高效功率放大电路，输出可桥接8欧。 2.电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。 3.功放具有压限，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护等功能。 4.支持XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出。 5.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 6.常规带载8Ω，最低带载4Ω。 7.输出功率：立体声8Ω ：≥350W×4；立体声4Ω：≥580W×4；桥接8Ω：≥1100W×2 | 台 | 2 |
| 9 | 数字音箱处理器 | 1.输入：≥4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口VN.WE02854L，平衡接法。 2.输出：≥8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.支持FIR滤波器。 4.内置数字音频处理算法：增益、延迟、EQ、混音矩阵、压缩器、分配和限幅器。 5.支持断电自动保护记忆功能。 6.支持通道联控功能。 7.支持USB和RJ45两种连接方式，实现PC软件控制，支持RS232控制，提供第三方控制协议，用于对接中控系统。 | 台 | 2 |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口环相电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |
| 11 | 数字反馈抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS公座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |
| 12 | 无线手持/鹅颈麦克风 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 2 |
| 13 | 报告席发言麦克风 | 1.专业演讲合唱麦克风采用独特的电路设计，输出阻抗（欧姆）：平衡 ≥75Ω。 2.心型指向、双电容式。 3.供电电压：幻象≥48V。 4.可调节高度：≥0.1米～1.65米。 | 只 | 1 |
| 14 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率。 2.天线极化方式：线极化 。 3.天线驻波比：≤2.0 。 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB）。 5.指向性：≥90度指向。 | 对 | 2 |
| 15 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 台 | 1 |
| 16 | 电源管理器 | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。 2.每路有单独的滤波器。 3.前面板具有≥2路电源插座。 4.采用≥3芯单相的电源接线接口。 5.具备数字电压指示功能，可实时地指示电网电压。 6.支持密码锁定功能。 7.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 台 | 1 |
| 17 | 多媒体地插盒 | 定制多媒体地插盒（每套含2根音频线/1根网线）。 | 套 | 2 |
| 18 | 国标无氧铜护套音响线 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm；20℃时每公里导体电阻≤13.3Ω。 2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑。 3、两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4、护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软；成品外径约8.6㎜。 5、用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 米 | 300 |
| 19 | 国标无氧铜护套音响线 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm；20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω。 2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑。 3、两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4、护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软；成品外径约7.7㎜。 5、用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 米 | 200 |
| 20 | 无线传屏器 | 1.标配1个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。 2.支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流。支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容。 3.Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频。 4.支持白板书写及批注功能，并支持将白板内容扫码下载保存。 5.支持指定某台安卓手机/苹果手机设备为锁定模式，即独占模式，此模式下不能进行抢占。 6.接收端双网络结构，支持本机与外网wifi连接，移动端投屏时能够访问外网。 7.支持屏幕显示模式设置，支持等分模式及镜像预览模式。 8.支持定时开关机功能，支持周期性设置开关机时间。 9.支持色度参数调节功能、支持显示区域的宽高比调节功能。 | 套 | 1 |
| 21 | 其他线材支架 | 各器材音频连接线及接插件，话筒支架。 | 项 | 1 |
| 22 | 机柜（42U） | 规格：600*600*2000mm，标准配置：6位国标排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。 | 台 | 1 |
| 2）舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED面光灯 | 1.采用200W LED光源。 2.具备60°透镜角度，1～25Hz/s的频闪速度，具有调光功能。 3.具有3200～7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 | 台 | 14 |
| 2 | LED数字平板灯 | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源。 2.具有调光功能。 3.具有3000～6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 | 台 | 16 |
| 3 | LED染色灯 | 1.采用54×3W LED光源。 2.具备25°透镜角度，1～25Hz/s的频闪速度，具有调光功能。 3.具有RGBW混色功能，3200～7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步VN.WE02854L，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 | 台 | 33 |
| 4 | 直通硅箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备12路×4kW功率输出。 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 台 | 1 |
| 5 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 台 | 1 |
| 6 | 调光控制台 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 1 |
| 7 | 灯钩保险链 | 铝合金灯钩，钢丝绳保险链。 | 套 | 1 |
| 8 | 固定灯杆 | 固定灯杆焊接喷漆及安装吊挂。 | 套 | 4 |
| 9 | 灯具接插件 | 配套灯具接插件。 | 套 | 71 |
| 10 | 灯光电源线 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.245mm；20℃时每公里导体电阻≤7.98Ω。 2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：蓝、棕。 3、两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4、护套采用优质聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整；成品外径约9.6㎜。 5、用于室内各种设备电源或信号连接，移动布线或固定布线均可。 | 米 | 300 |
| 11 | 灯光信号线 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.09mm；20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω。 2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄。 3、两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整。 4、屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色。 5、护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软；成品外径约6.0㎜。 6、用于室内话筒等音视频设备连接。 | 米 | 300 |
| 3）综合楼二层报告厅（显示尺寸：7680*4320=33.18㎡，含框尺寸：7780*4420=34.39㎡） |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.5 LED显示屏 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | ㎡ | 33.18 |
| 2 | 接收卡 | 集成12个标准HUB75接口，免接HUB板。 采用千兆网口通信，可以连接PC。 支持亮色度逐点校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 | 套 | 48 |
| 3 | 视频控制器 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 1 |
| 4 | 开关电源 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 项 | 110 |
| 5 | 配电箱柜 | 1、提供45kW供电系统，配电柜给大屏按照标准网络机房供电标准设计安装供电。 2、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。 | 台 | 1 |
| 6 | 钢结构 | 采用4*4/2*4/3*4镀锌方管焊接工艺或铝型材。 | ㎡ | 34.39 |
| 7 | 包边 | 材质：不锈钢。 厚度≥1.0mm。 颜色可根据用户要求定制。 | ㎡ | 34.39 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线。 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5。 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 560 |
| 9 | 电缆线 | 5*6mm²纯铜。 | 米 | 35 |
| 10 | 辅材 | 包含屏体内部电源线，排线，网线，螺丝等辅料。 | 项 | 1 |
| 二、活动室显示设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教学交互一体机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 3 |
| 2 | OPS模块 | 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 台 | 3 |
| 3 | 同屏器 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 3 |
| 4 | 集控管理平台 | 技术参数同“（四）、新建综合楼教学录播系统中的3、集控管理平台” 一致。 | 点 | 3 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线。 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5。 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 150 |
| 6 | 辅材 | 辅材。 | 项 | 1 |
| 三、综合楼四层会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 教学交互一体机 | 技术参数同“（五）新建综合楼多媒体音视频会议系统中的6、教学交互一体机” 一致。 | 台 | 1 |
| 2 | OPS模块 | 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 台 | 1 |
| 3 | 同屏器 | 技术参数同“（五）新建综合楼多媒体音视频会议系统中的7、同屏器” 一致。 | 台 | 1 |
| 4 | 集控管理平台 | 技术参数同“（四）、新建综合楼教学录播系统中的3、集控管理平台” 一致。 | 点 | 1 |
| 5 | 主扩扬声器 | 1、额定阻抗：8Ω； 2、功率：180W； 3、特性灵敏度：93dB； 4、最大声压级：120dB； 5、频率范围：70～20000Hz； 6、中低音扬声器：LF：8"×1； 7、高音扬声器：HF：1"×1； 8、覆盖角度（H×V）：60°×40°。 | 只 | 2 |
| 6 | 壁装支架 | 壁挂音箱支架。 | 副 | 2 |
| 7 | 功率放大器 | - 具备电网电路识别通断保护装置、具备数字式短路保护装置、具备直流风机智能温控装置、宽电压自适应压缩装置、动态限幅保护装置； 2、带LED显示，音量放大器与数位编码器； 3、开机软启动延时静噪； 4、支持管理监测软件具备增益、温度、状态等基本状态显示功能； 5、具备至少两种输入灵敏度切换选择； 6、功放通道数量与扬声器路数配套配置； 7、标称输出额定功率（RMS）不小于2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω； 8、总谐波失真（1/10额定功率，1KHz）：≤0.1%； 9、频率响应：20Hz～20kHz +1,-3dB； 10、信噪比（A计权）：≥100dB。 | 台 | 1 |
| 8 | 机架调音台 | 1、6路MIC/LINE，1组立体声输入（RCA插座），1组立体声效果返回输入（6.35插座）； 2、2组立体声输出，2路编组输出，1路效果输出，1路辅助输出，1路监听耳机输出，1组立体声录音输出（RCA插座）； 3、支持蓝牙接收功能，支持MP3，WAV双解码播放功能，支持USB播放，多媒体播放器配备遥控器； 4、内置效果器； 5、支持48V幻象电源； 6、耳机监听功能； 7、三色LED电平显示； 8、11个60mm行程推子； 9、输入通道高、低两段均衡。 | 台 | 1 |
| 9 | 一拖四无线会议麦克风 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 1 |
| 10 | 多媒体桌插盒 | 定制多媒体桌插盒。 | 套 | 2 |
| 11 | 国标双护套无氧铜音箱线 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm；20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω； 2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑； 3、两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整； 4、护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软；成品外径约7.7㎜； 5、用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 项 | 1 |
| 12 | 其他线材 | 各器材音频连接线及接插件。 | 项 | 1 |
| 13 | 机柜 | 1.2米网络机柜。 | 台 | 1 |
| 14 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| (六)新建综合楼公共广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 控制主机 | I5 16G 1T+256G，主机+高清窄边显示器 。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 1 |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |
| 4 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频，自动建立采集任务，可自定义执行区域，可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 |
| 5 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 | 台 | 1 |
| 6 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 7 | 电源管理器 | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A），≥2个AC220V(16A）接口， 电源插口总容量达≥6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |
| 8 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体； 2.钟声提示：带钟声提示功能； 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）； 4.咪杆长度 ：390mm； 5.具备灯环提示功能。 | 套 | 1 |
| 9 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 台 | 1 |
| 10 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 套 | 1 |
| 11 | IP网络功放终端240W | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 7 |
| 12 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 7 |
| 13 | IP网络功放终端500W | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 2 |
| 14 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 2 |
| 15 | 室外防水音柱 | 1．额定功率（100V）：60W； 2．额定功率（70V）：30W； 3．灵敏度≥91dB； 4．频率响应：110Hz-15KHz； 5．防护等级：IP66； 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×1。 | 只 | 10 |
| 16 | 天花喇叭 | 1.额定功率（100V）：3W, 6W； 2.额定功率（70V）：1.5W, 3W； 3.灵敏度（1W/1M）≥88dB ±3dB； 4.频率响应（-10dB）：80Hz-20kHz； 5.喇叭单元≥5"×1。 | 只 | 19 |
| 17 | 音响线 | RVS2*1.5. | 米 | 600 |
| 18 | 音响线 | RVS2*2.5. | 米 | 650 |
| 19 | 辅材 | 安装辅材等。 | 项 | 1 |
| 20 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| (七)新建综合楼综合管网 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 金属桥架 | 200*100，包括所有组、配件及支架。 | 米 | 390 |
| 2 | 穿线管 | JDG20. | 米 | 1030 |
| 3 | 穿线管 | JDG25. | 米 | 1400 |
| 4 | 过路管 | SC100. | 米 | 98 |
| 5 | 室外主管 | PVC110. | 米 | 230 |
| 6 | 室外主管 | PE50. | 米 | 250 |
| 7 | 穿线管 | PVC25. | 米 | 450 |
| 8 | 弱电井 | 600*600，含井框、井盖。 | 座 | 14 |
| 9 | 弱电井 | 800*800，弱电井，含井框、井盖。 | 座 | 2 |
| 10 | 管沟开挖 | 人工挖填三类土。 | 项 | 1 |
| 11 | 辅材 | 金属软管等。 | 项 | 1 |
| 12 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| (八)改造楼综合布线系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 六类网络模块 | 标准：满足ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Cat6和ISO-11801-2nd ClassE信道标准。 耐用次数：RJ45端口接插次数≥750次；IDC端接次数≥20次。 端接方式：T568A或T568B，采用110打线工具端接。 匹配线规：22～26AWG。 信道带宽：＞250MHz。 近端串扰：NEXT＞46.0dB@250MHz。 远端串扰：FEXT＞35.1dB@250MHz。 衰减：Attenuation＜0.32dB@250MHz。 回波损耗：Return Loss＞16.0dB@250MHz。 LCL:>20dB@250MHz. | 个 | 114 |
| 2 | 单口面板 | 规格：86型，平面型。 卡口类别：采用Keystone类型的模块卡口，兼容所有的铜缆/光纤/音视频模块。 端口数量：1口。 标签：面板带有透明标签盖板，可放入或更换标签。 颜色管理：面板可提供极地白色或米白色选择，并支持模块的色彩化管理。 | 个 | 68 |
| 3 | 双口面板 | 规格：86型，平面型。 卡口类别：采用Keystone类型的模块卡口，兼容所有的铜缆/光纤/音视频模块。 端口数量：2口。 标签：面板带有透明标签盖板，可放入或更换标签。 颜色管理：面板可提供极地白色或米白色选择，并支持模块的色彩化管理。 | 个 | 23 |
| 4 | 86盒 | 与面板配套。 | 只 | 108 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线； 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 8314 |
| 6 | 6芯单模光缆 | 规格：室内9/125单模光缆； 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 380 |
| 7 | 8芯单模光缆 | 规格：室内9/125单模光缆； 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 445 |
| 8 | 12芯单模光缆 | 规格：室内9/125单模光缆； 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 240 |
| 9 | 48芯单模光缆 | 规格：室内9/125单模光缆； 光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度。 | 米 | 210 |
| 10 | 网络配线架 | 规格：24口模块化全兼容型网络配线架 标准：ISO/IEC 11801 ，TIA/EIA-568-B.2； 产品要求：配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，内置螺丝设计，配有加厚型后理线支架，保证弯曲半径和避免线缆挤压，带有便于扎带捆绑孔； 配线架24个端口带有透明标识系统，标识条为翻转结构，方便更换标识条，采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理。 | 个 | 5 |
| 11 | 六类模块 | 规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座； 标准：TIA/EIA 568B.2-1 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准，模块性能指标完全优于现行六类250MHZ标准，可提供高达350MHZ的可用带宽； 拔插寿命：≥ 1000 次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥ 50u˝。 | 个 | 120 |
| 12 | 六类数据跳线（2米） | 规格：2米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准； 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准，并超越所有六类部件的性能要求，可提供高达350MHZ的可用带宽； 跳线内部7*0.2多芯软线结构； 跳线100%原装出厂测试。 | 根 | 95 |
| 13 | 110-RJ45语音跳线（2米） | 规格：2米1对标准RJ45至110鸭嘴跳线，由插头和软线组成，低烟无卤护套，符合IEC防火标准； 标准：符合TIA/EIA-568A性能要求； 110型插头无需专用工具即可制作成型跳线； 110型插头所制成的成型跳线适合于语音系统的使用，也可用于语音与数据转换； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求。 | 根 | 25 |
| 14 | 理线器 | 规格：网络理线架 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理； 设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环； 采用滑槽式封闭结构，全金属材质，管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 个 | 15 |
| 15 | 6口光纤熔接盒 | 满配，含耦合器、尾纤。 | 台 | 3 |
| 16 | 12口光配线架（满配耦合器） | 规格：12口光纤配线架 采用机架式光纤配线架设计，满足现场对光纤设备的管理与端接；采用模块化设计，根据实际需求选配光纤适配器；单元结构为 19 英寸机箱，高度为1U ，适合于标准机柜；安装壳体采用环氧静电喷塑，外形美观。要求提供光纤收容及整理空间，便于跳线及整理配有光缆绑扎配件整理水平进线； 符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0标准；产品要求：具有12芯SC\ST\FC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。 主材为带有喷塑涂层的钢结构骨架，配线架侧的背板上有光纤进线的圆孔，便于光纤进出，配线架前端有较大的空间便于跳线管理及保护。 | 台 | 2 |
| 17 | 24口光配线架（满配耦合器） | 规格：24口光纤配线架 采用机架式光纤配线架设计，满足现场对光纤设备的管理与端接；采用模块化设计，根据实际需求选配光纤适配器；单元结构为 19 英寸机箱，高度为1U ，适合于标准机柜；安装壳体采用环氧静电喷塑，外形美观。要求提供光纤收容及整理空间，便于跳线及整理配有光缆绑扎配件整理水平进线； 符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0标准；产品要求：具有12芯SC\ST\FC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。 主材为带有喷塑涂层的钢结构骨架，配线架侧的背板上有光纤进线的圆孔，便于光纤进出，配线架前端有较大的空间便于跳线管理及保护。 | 台 | 1 |
| 18 | 72口ODF架（满配耦合器） | 规格：72口光纤配线架 采用机架式光纤配线架设计，满足现场对光纤设备的管理与端接；采用模块化设计，根据实际需求选配光纤适配器；单元结构为 19 英寸机箱，高度为1U ，适合于标准机柜；安装壳体采用环氧静电喷塑，外形美观。要求提供光纤收容及整理空间，便于跳线及整理配有光缆绑扎配件整理水平进线； 符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0标准；产品要求：具有12芯SC\ST\FC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。 主材为带有喷塑涂层的钢结构骨架，配线架侧的背板上有光纤进线的圆孔，便于光纤进出，配线架前端有较大的空间便于跳线管理及保护。 | 台 | 1 |
| 19 | 144口ODF架（满配耦合器） | 规格：144口光纤配线架 采用机架式光纤配线架设计，满足现场对光纤设备的管理与端接；采用模块化设计，根据实际需求选配光纤适配器；单元结构为 19 英寸机箱，高度为1U ，适合于标准机柜；安装壳体采用环氧静电喷塑，外形美观。要求提供光纤收容及整理空间，便于跳线及整理配有光缆绑扎配件整理水平进线； 符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0标准；产品要求：具有12芯SC\ST\FC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。 主材为带有喷塑涂层的钢结构骨架，配线架侧的背板上有光纤进线的圆孔，便于光纤进出，配线架前端有较大的空间便于跳线管理及保护。 | 台 | 1 |
| 20 | 单芯单模光纤尾纤 | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤，SC 由紧护套8字型9/125单模光纤加SC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 | 根 | 264 |
| 21 | 电源线 | RVV2*1.5. | 米 | 230 |
| 22 | 墙柜 | 12U. | 台 | 1 |
| 23 | 机柜（32U） | 32U. | 台 | 3 |
| 24 | 机柜（42U） | 设备利旧，安装，5年质保。 | 台 | 1 |
| 25 | PDU防雷插座 | 2米8位10A的PDU 国标接头 10A输入 10A输出 防雷。 | 套 | 5 |
| 26 | 非屏蔽六类双绞线链路测试 | 双绞线链路测试。 | 链路 | 134 |
| 27 | 光纤熔接 | 熔接。 | 芯 | 282 |
| 28 | 光纤链路测试 | 光纤链路测试。 | 链路 | 141 |
| 29 | 辅材 | 接水晶头、胶布、扎带、标签等。 | 项 | 1 |
| 30 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| (九)改造楼计算机及无线网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防火墙 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 设备利旧，各端口检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线控制器 | 设备利旧，设备检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 1 |
| 4 | AC授权 | 无线控制器产品专用升级许可证可扩展32个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP。 | 套 | 1 |
| 5 | 面板AP | Wi-Fi 6双射频通用级面板型无线接入点，可安装在86面板盒孔位；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af/at供电和本地供电。 | 台 | 9 |
| 6 | 放装AP | 技术参数同“（二）新建综合楼计算机及无线网络系统1、放装AP” 一致。 | 台 | 5 |
| 7 | 24口POE交换机 | 设备利旧，各端口检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 1 |
| 8 | 8口POE交换机 | 设备利旧，各端口检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 3 |
| 9 | 48口交换机 | 设备利旧，各端口检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 3 |
| 10 | 24口交换机 | 设备利旧，各端口检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 2 |
| 11 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX GBIC转换模块（1310nm），10km。 | 个 | 38 |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 860 |
| 13 | 网络整理 | 原网络系统规划、整理。 | 项 | 1 |
| 14 | 辅材 | 含网络跳线、光纤跳线等。 | 项 | 1 |
| 15 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| (十)改造楼安全防范系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络枪型摄像机 | 设备利旧，设备检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 14 |
| 2 | 枪型摄像机支架 | 配套支架。 | 个 | 14 |
| 3 | 网络半球摄像机 | 设备利旧，设备检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 18 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 台 | 1 |
| 5 | 8T企业级硬盘 | 8TB容量。 | 块 | 4 |
| 6 | 16口POE交换机 | 接口类型：18千兆电+2千兆光；其中16个千兆电口；支持POE供电； 交换容量：40Gbps； 包转发率：29.76Mpps； POE功率：POE最大功率185W； 单端口最大功率30W。 | 台 | 1 |
| 7 | 24口POE交换机 | 交换容量：336Gbps； 包转发率：96 Mpps； 接口类型：24千兆电POE+4千兆光； POE功率：370W； POE支持标准：PoE设备支持IEEE 802.3af/802.3at 标准； PoE设备单端口供电功率高达30W。 | 台 | 1 |
| 8 | 光模块 | 波长：1310nm； 传输速率：1.25Gb/s； 传输距离：10km； 接口类型：LC，单模/双纤。 | 个 | 4 |
| 9 | 光纤跳线 | 单模光纤跳线。 | 根 | 4 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.5. | 米 | 200 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 颜色：蓝色 导体：23AWG，带宽达到250MHz； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50173-1:2001六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能， PVC材质，符合CM等级阻燃要求。 | 米 | 1900 |
| 12 | 阳光食堂 | 原阳光食堂监控设备拆除、安装。 | 项 | 1 |
| 13 | 门卫室 | 原门卫室智能化设备拆除，安装至新门卫。 | 项 | 1 |
| 14 | 智慧技防 | 原智慧技防监控拆除、安装。 | 项 | 1 |
| 15 | 原监控设备整合 | 原监控设备整合，原监控设备统一上至平台，电视墙显示。 | 项 | 1 |
| 16 | 辅材 | 安装辅材等。 | 项 | 1 |
| 二、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 阅读距离：IC卡：最大5cm ； 工作频率：13.56MHz； 常用核验方式：刷卡、密码； 感应时间：＜1S； 工作电压：DC12V（±25%）； 工作电流：72mA； 功耗：0.864W； 工作温度：-30℃~65℃； 接口：支持Wiegand26/34，支持RS485接口； 指示灯：蓝色灯常亮：提示设备工作正常； 绿色常亮1s：刷卡核验有效； 红色常亮1s：刷卡核验无效； 材质：PC； 防水等级：IP65； 使用环境：室内、室外。 | 台 | 6 |
| 2 | 门禁电源 | 尺寸：180mm*66.5mm*39mm； 工作温度：-20～55℃； 输入电压范围：标准AC110～220V、最小100VAC、最大240VAC ； 输入频率：标准50～60Hz、最小47Hz、最大63Hz。 | 套 | 6 |
| 3 | 双门磁力锁 | 工作电压：DC12V/DC24V ； 工作电流：500mA*2/250mA*2 ； 承受拉力：280KG*2±15% ； 信号输出：无源干接点（锁状态信号输出）； 材质：高强铝合金 ； 安全类型：断电开门 。 | 套 | 10 |
| 4 | 单门磁力锁 | 工作电压：DC12V/DC24V ； 承受拉力：280KG±10% ； 信号输出：无无源干接点（锁状态信号输出）； 材质：高强铝合金 ； 尺寸：锁体：长250.0x宽47.7x厚27.5(mm）；吸板：长180.0x宽38.0x厚11.7(mm) ； 安全类型：断电开门 。 | 套 | 1 |
| 5 | 出门按钮 | 材质：塑料外壳 ； 尺寸：86*86*30mm ； 接点输出：NO/COM接点 ； 使用环境：工作温度：-10℃~+55℃， 工作湿度：10%～90% ； 重量：0.055KG 。 | 个 | 6 |
| 6 | 4门门禁控制器 | 详见“主要设备具体参数及功能要求”。 | 套 | 3 |
| 7 | 发卡设备 | 材质：PC； 重量：0.170kg（含一次包装重量），0.058kg（裸重）； 安装方式：桌面放置； 支持卡类型：ISO 14443-A/ ISO 14443-B； 电源规格：电压：DC5V（USB供电）；电流值≤116mA； 工作频率：13.56MHz； 读卡距离：IC卡读取距离≤3cm，身份证物理卡号读取距离≤2cm； 读卡时间：感应时间<1s； 使用环境：温度：-30℃~ +65℃；湿度：10%～90%； 适用场景：室内； 尺寸：110mm*65mm*24mm。 | 台 | 1 |
| 8 | 电源线 | RVV2*2.0. | 米 | 200 |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | 颜色：蓝色； 导体：23AWG，带宽达到250MHz； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50173-1:2001六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能， PVC材质，符合CM等级阻燃要求。 | 米 | 350 |
| 10 | 辅材 | 安装辅材等。 | 项 | 1 |
| 11 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| (十一)改造楼多媒体教学系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教学终端 | 技术参数同“（四）新建综合楼教学录播系统中的1、教学终端” 一致。 | 台 | 17 |
| 2 | OPS模块 | 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 台 | 17 |
| 3 | 展台 | 技术参数同“（四）、新建综合楼教学录播系统中的2、展台” 一致。 | 台 | 17 |
| 4 | 集控管理平台 | 技术参数同“（四）、新建综合楼教学录播系统中的3、集控管理平台” 一致。 | 点 | 17 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求。 | 米 | 1000 |
| 6 | 辅材 | 辅材。 | 项 | 1 |
| 7 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| (十二)改造楼公共广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W； 2．额定功率（70V）：3W； 3．灵敏度：92dB±3dB； 4．频率响应：130-16KHz； 5．喇叭单元：6.5"； 6．防护等级：IP5X。 | 套 | 17 |
| 2 | IP网络功放终端240W | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 1 |
| 3 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 1 |
| 4 | 音响线 | RVS2*1.5. | 米 | 540 |
| 5 | 辅材 | 安装辅材等。 | 项 | 1 |
| 6 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| (十三)改造楼1号楼二层考务办公室改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 80寸一体机 | 设备利旧，设备检测、安装、调试，5年质保。 | 台 | 1 |
| 2 | OPS升级 | 模块升级。 | 台 | 1 |
| 3 | 同屏器 | 技术参数同“（五）新建综合楼多媒体音视频会议系统中的7、同屏器” 一致。 | 台 | 1 |
| 4 | 网线延长器 | HDMI延长器50米，网络传输信号放大器，hdmi转RJ45网口1080P传输信号放大器，1080p/50米，接收发射一对装 。 | 对 | 1 |
| 5 | HDMI高清线 | HDMI高清线，3米，一对。 | 对 | 1 |
| 6 | 中考监控室显示器 | 43寸，含壁挂支架。 | 台 | 2 |
| 7 | 主扩扬声器 | 1、额定阻抗：8Ω； 2、功率：180W； 3、特性灵敏度：93dB； 4、最大声压级：120dB； 5、频率范围：70～20000Hz； 6、中低音扬声器：LF：8"×1； 7、高音扬声器：HF：1"×1； 8、覆盖角度（H×V）：60°×40°。 | 只 | 2 |
| 8 | 壁装支架 | 壁挂音箱支架。 | 副 | 2 |
| 9 | 功率放大器 | 1、具备电网电路识别通断保护装置、具备数字式短路保护装置、具备直流风机智能温控装置、宽电压自适应压缩装置、动态限幅保护装置； 2、带LED显示，音量放大器与数位编码器； 3、开机软启动延时静噪； 4、支持管理监测软件具备增益、温度、状态等基本状态显示功能； 5、具备至少两种输入灵敏度切换选择； 6、功放通道数量与扬声器路数配套配置； 7、标称输出额定功率（RMS）不小于2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω； 8、总谐波失真（1/10额定功率，1KHz）：≤0.1%； 9、频率响应：20Hz～20kHz +1,-3dB； 10、信噪比（A计权）：≥100dB。 | 台 | 1 |
| 10 | 机架调音台 | 1、6路MIC/LINE，1组立体声输入（RCA插座），1组立体声效果返回输入（6.35插座）； 2、2组立体声输出，2路编组输出，1路效果输出，1路辅助输出，1路监听耳机输出，1组立体声录音输出（RCA插座）； 3、支持蓝牙接收功能，支持MP3，WAV双解码播放功能，支持USB播放，多媒体播放器配备遥控器； 4、内置效果器； 5、支持48V幻象电源； 6、耳机监听功能； 7、三色LED电平显示； 8、11个60mm行程推子； 9、输入通道高、低两段均衡。 | 台 | 1 |
| 11 | 一拖四无线会议麦克风 | 技术参数同“（五）、新建综合楼多媒体音视频会议系统中的8、一拖四无线会议麦克风” 一致。 | 套 | 1 |
| 12 | 多媒体桌插盒 | 定制多媒体桌插盒。 | 套 | 2 |
| 13 | 国标双护套无氧铜音箱线 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm；20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω； 2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑； 3、两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整； 4、护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软；成品外径约7.7㎜； 5、用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。 | 项 | 1 |
| 14 | 其他线材 | 各器材音频连接线及接插件。 | 项 | 1 |
| 15 | 机柜 | 1.2米网络机柜。 | 台 | 1 |
| 16 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| (十四)改造楼综合管网 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 金属桥架 | 150*100，包括所有组、配件及支架。 | 米 | 120 |
| 2 | 穿线管 | PVC20/25. | 米 | 1480 |
| 3 | 线槽 | 3公分pvc线槽，明装走线槽。 | 米 | 400 |
| 4 | 线槽 | 5公分pvc线槽，明装走线槽。 | 米 | 650 |
| 5 | 辅材 | 金属软管等。 | 项 | 1 |
| 6 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |
| (十五)改造楼中心机房 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机柜（42U） | 设备利旧，安装，5年质保。 | 台 | 3 |
| 2 | PDU防雷插座 | 2米8位10A的PDU 国标接头 10A输入 10A输出 防雷。 | 套 | 3 |
| 3 | 机房整理 | 机房设备整理，机房内线缆整理，打标签，线缆固定等。 | 项 | 1 |
| 4 | 辅材 | 网络跳线、水晶头、扎带、标签等辅材。 | 项 | 1 |
| 5 | 技术服务费 | 包含系统设备安装及调试。 | 项 | 1 |

四、主要设备详细技术参数要求：（打“★”项为实质性要求）

(二)新建综合楼计算机及无线网络系统

1.放装AP

- 支持标准的802.11ax协议，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps；

- 支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式，整机功耗小于12.95w；

- 为保证美观，AP厚度小于30mm；

- 支持NAT功能，支持ALG (FTP ALG/DNS ALG），支持PPPoE Client功能，支持LCP、PAP、Chap、CBCP等协议，支持PPP DNS IP地址协商，支持IPSEC VPN；

- 由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51。

- 为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求， SAR值不高于2.0W/kg。

- 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。

（三）新建综合楼安全防范系统

1.电梯网络半球摄像机

- 最高分辨率：2560*1440；

- 传感器靶面：1/3"；

- 光圈：F1.6；

- 变焦方式：定焦；

- 焦距：2.8 mm；

- 补光模式：红外补光，暖光补光，智能双光；

- 补光距离：红外补光距离30m，暖光补光距离30m；

- 宽动态：数字宽动态；

- 降噪：2D降噪，3D降噪；

- 增益：手动，自动；

- 走廊模式：支持；

- 视频流：三码流；

- OSD数量：最大8行；

- OSD字库：点阵字库；

- 隐私遮盖：支持；

- 隐私遮盖区域数目：4个；

- 区域增强：支持；

- 区域增强区域数目：8个；

- 最大实况流路数：20路；

- 测光模式：中央权重、区域测光、点测光；

- 音频编码格式：G.711A、G.711U；

- 内置Mic:1个；

- 运动检测：支持；

- 国标：支持；

- 音频输入：1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p]；

- 音频输出：1路音频输出；输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p]；

- 告警输入：1入；

- 告警输出：1出；

- 电源：DC12V±25%,POE(IEEE802.3af）；

- 最大功耗：功耗：≤6.0W；

- 电源接口：5.5 mm圆孔接口。

2.室内人脸抓拍半球

- "像素：400万；

- 最高分辨率：2688*1520；

- 传感器靶面：1/3.0""；

- 光圈：F1.6；

- 变焦方式：定焦；

- 焦距：2.8 mm；

- 4.0mm、6.0mm;

- 补光模式：红外补光；

- 补光距离：30m；

- 宽动态：光学宽动态120dB；

- 白平衡：手动；自动；

- 降噪：2D降噪；3D降噪；

- 走廊模式：支持；

- 视频编码格式：超级265;H.265;H.264;MJPEG；

- 视频流：三码流；

- 视频参数：主流：2688*1520@25fps（默认）、2688*1520@30fps、2560*1440@25fps、2560*1440@30fps、2304*1296@30fps、2304*1296@25fps、1920*1080@25fps、1920*1080@30fps；

- 辅流：1280*720、720*576（默认）、640*360；

- 三流：720*576、640*360、704*288、352*288（默认）；

- OSD数量：最大8行；

- 隐私遮盖：支持；

- 隐私遮盖区域数目：4个；

- 区域增强：支持；

- 区域增强区域数目：8个；

- 最大实况流路数：35路；

- 音频编码格式：G.711A、G.711U、AAC；

- 智能抓拍：机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍，人脸抓拍，定时抓拍；隔时抓拍；事件抓拍；

- 周界布防：越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域（机非人）；

- 人脸检测：支持；

- 人数统计：人流量统计，人员密度检测；

- 兼容接入 :ONVIF;API;GB/T 28181，IMOS，GA/T1400；

- 国标：支持；

- 音频输入：1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p]；

- 音频输出：1路音频输出；输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p]；

- 告警输入：1入；

- 告警输出：1出；

- SD卡接口：Micro SD插槽*1，最大支持512GB；

- 最大功耗：功耗：≤5.5W；

- 电源接口：5.5 mm圆孔接口；

- 防水防尘：IP67；

- 防暴：IK10。

3.智能球机

- 红外：支持；

- 传感器靶面－全景：1/1.8""；

- 最高分辨率－全景：3680*1656；

- 最高像素－全景：600万；

- 焦距－全景：2.2mm；

- 变焦方式－全景：定焦；

- 光圈－全景：F1.0；

- 补光距离－全景：30m；

- 水平视场角－全景：200°±5°；

- 垂直视场角－全景：80°；

- 最高像素－细节：400万；

- 焦距－细节：6.0 mm ~ 150.0 mm；

- 倍率－细节：25X；

- 光圈－细节：F1.2；

- 补光模式－细节：混合补光；

- 补光距离－细节：暖光150m，红外200m；

- 人脸属性－人脸检测：性别；年龄段；戴眼镜；戴口罩；帽子款式；帽子颜色；

- 人体属性－人脸检测：性别；年龄段；戴口罩；上衣颜色；下衣颜色；上衣款式；下衣款式；上衣纹理；携包；身姿；鞋子；发型；移动方向；

- 机动车属性－混行检测：车辆类型；车身颜色；车辆品牌；行驶方向；车牌颜色；车牌号码；车牌种类；行驶速度；

- 人脸属性－混行检测：性别；年龄段；戴眼镜；

- 人体属性－混行检测：性别；年龄段；戴口罩；上衣颜色；下衣颜色；上衣款式；下衣款式；上衣纹理；携包；身姿；鞋子；发型；移动方向；

- 非机动车属性－混行检测：性别；年龄段；上衣颜色；上衣款式；驾驶类型；车牌号码；车牌颜色；车牌种类；行驶方向；行驶速度；

- 内置Mic：不支持；

- 内置扬声器：1个；

- 混行检测：仅细节路支持：

支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防；

支持机动车、非机动车、行人、人脸属性提取；

- 机动车属性：车牌号码、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、行驶方向、行驶速度、车牌颜色、车牌种类；

- 非机动车属性：性别、年龄段、上衣颜色、上衣款式、行驶方向、行驶速度、驾驶类型、车牌号码、车牌颜色、车牌种类；

- 行人属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向；

- 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜；

- 人脸检测：仅细节路支持：

支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤；

支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取；

- 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色；

- 人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向；

- 周界布防：支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；

- 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防；

- 垂直范围－全景：0°~30°电动可调；

- 音频输入：1入；

- 音频输出：1出；

- 告警输入：7入；

- 告警输出：2出。

4.视频存储服务器

- 网络存储设备具有3个千兆以太网接口、2个USB3.0接口，1个RS232接口、1个PCIE4.0插槽、1个VGA接口和1个防腐蚀检测预警模块，4U24盘位前面板维护。存储主机采用AC220V供电。

- 存储主机视频写入不低于2000Mbps存储主机视频写入不低于1200Mbps，同时转发不低于1200Mbps，同时回放120Mbps存储主机图片写入不低于1920Mbps；存储主机图片写入不低于1600Mbps，同时图片下载／读取不低于1600Mbps。支持同时开启SAN、VMS两种接入业务模式配置和管理。

- 支持主机管理20台从机；支持通过国标协议接入上级平台无需平台管理服务器参与，单台主机可管理视频和图片业务。

- 支持平台数据、参数备份及还原；支持双机热备。

- 可将海康、大华、宇视和国外品牌（SONY、AXIS、BOSCH）等主流厂商SDK封装格式的视频转成标准（H.264）PS流和1920×1080分辨率输出。

- 摄像机与存储主机之间可通过iSCSI协议将视频／图片采用块存储方式存储至存储主机。

- 摄像机与存储主机之间可通过GB／T28181和onvif协议视频采用流存储方式存储至存储主机。

- 支持磁盘S.M.A.R.T信息检查，对RAID阵列中S.M.A.R.T信息有异常的磁盘进行数据拷贝及替换。

- 登录提示修改默认密码，提示设置密码复杂度，支持特殊字符密码。

- 当某客户端登录密码输入错误次数超过设定次数，则锁定登录IP并触发告警，在一定时间内都无法登录设备。

- 支持自定义数据缓存加速管理，根据客户不同的需求，调整R／Wcache参数，包括读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭。支持硬盘漫游功能，磁盘更换槽位后可以在图形界面上面显示磁盘新的槽位，不影响RAID使用。

- 设备异常掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像。

- 在磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级／重建状态下，同时写入1000路2Mbps视频流时，数据写入无任何影响；可根据不同的场景设定重构优先级和重构策略；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，期间业务不中断硬盘利用率最高为99％高利用率。

- 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等故障进行告警。

- 支持JBOD、RAID0、1、5、6，RAID阵列可即建即用。

- 无需流媒体/图片服务器，可将视频/图片直接写入存储。

- 支持风扇在不同温度下智能调速。

- 支持图形化显示：磁盘状态、RAID状态、RAID容量使用状态。

- 支持CPU在不同业务下智能调频。

- 支持设备异常掉电，供电恢复后业务自动恢复。

- 可将不使用的硬盘进行休眠。

- 设备启动时，磁盘可按预设顺序加电。

- 支持BBU电池模块，具有电源、风扇、电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池的在线热插拔。

5.8路视频解码器

- 设备具有2个10/100/1000M自适应网口、3个HDMI视频输入接口，9个HDMI视频输出接口、2个音频输入接口、2个音频输出接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口。

- 具有3路高清输入接口，每个接口都支持3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080PI）（隔行扫描）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720PI）（隔行扫描）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz分辨率输入。

- 支持3200W:8640×3840/8K:8192×4320/1200W:4000×3000/4K:4096×2160/6MP:3072×2048/5MP:2592×1944/4MP:2560×1440/3MP:2304×1296/1080P:1920×1080/720P:1280×720/D1:720×576/4CIF:704×576/2CIF:704×288/352×288:CIF分辨率解码；支持CIF~3200W任意分辨率解码。

- 单口最大解码能力：1路8K@60/12路1200W@20/12路3840x2160@30/48路1080P@30/96路720P@30。支持控制外接的LED屏幕/拼接屏的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机。

- 应具有走廊模式，可对画面90度旋转或宽高比调整。

- 支持用移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存。

- 支持通过移动终端控制实况、本地信号、轮巡资源上墙操作。

- 可直接对接LED大屏发送卡，无需额外使用拼接处理器。

- 支持接入IPC、NVR、键盘等类型设备，也可接入第三方厂商的IPC和NVR，支持第三方私有码流同时解码上墙。

- 支持接入具有视频保护功能的摄像机并对开启该功能后输出的码流进行解码和显示。

- 可接入将传输协议设置为GB/T28181-2016、GB/T28181-2022、ONVIF或RTSP的摄像机并进行解码上墙。

- 支持远程大屏开关机，支持UA、UA-A、Modbus、康冠、双宝来、云汉、畅锐、金嵘达、盛显、鑫康超清、海康威视、大华、LG、丰视等大屏厂家协议开关机，并支持2种自定义开关机协议。

- 支持在设备界面设置UDP、TCP、端口号、发流IP，解码器可直接向前端设备获取视频流，无需通过管理平台。即使平台宕机或断网，也不影响正常解码。

- 支持远程大屏开关机，并支持2种自定义开关机协议。

- 控制软件支持部署在UOS、麒麟V10、麒麟V4、麒麟V7、UOS、中科方德、鸿蒙等不同的国产系统中，兼容鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯、申威等多种不同的国产CPU。

- 可根据网络环境选择流畅性优先或实时性优先配置。

- 支持配置电视墙窗口边框显示功能，开启后可在电视墙上显示实况窗口的边框和窗口序号，边框颜色、宽度可配置。

- 从50路实况切换到另外50路实况的切换时间＜0.3S。

- 可支持多台设备级联使用，级联后对外只呈现一台设备的IP，级联之后可直接对接小间距LED大屏发送卡，无需额外使用拼接处理器。

6.人脸门禁一体机

- 屏幕尺寸：7英寸触摸屏；

- 屏幕分辨率：600×1024；

- 触摸屏：支持；

- 屏幕比例：10:16；

- 面板：玻璃；

- 外壳：前壳塑胶+后壳石墨烯；

- 尺寸（宽*厚*高）:126mm*26mm*225mm；

- 重量：537g；

- 使用环境：室内、室外；

- 安装方式：壁装、86盒安装；

- 内置麦克风：内置麦克风，拾音距离≦1米；

- 内置扬声器：内置扬声器；

- 内置读卡器：内置IC卡读卡器；

- IO：输入：2路（IN1/IN2/GND）；

- 输出：1路（NC/NO/COM）；

- 串口：串口1路（1路RS485）；

- 韦根接口：1路韦根入（W0/W1）；

- 1路韦根出（W0/W1）；

- 门锁接口：一组门锁接口（NC/COM/NO/ SENSOR/GND/BUTTON），支持接入阳极锁/磁力锁，阴极锁，门磁，开门按钮；

- 网络：100Mbps单网口；

- 防拆按钮：支持；

- 电源输入：DC12V（正负25%宽压范围）；

- USB:1路，USB2.0；

- 补光方案：红外补光灯；

- 最大库容：1.5W；

- 卡号最大库容：1.5W；

- 多人员库管理：支持最多 16 个人员库；

- 本机记录容量：10万条事件记录（不含图片）；

- 功耗：5.8W；

- 工作温度：-20℃-60℃。

7.人脸录入设备

- 屏幕尺寸：7英寸（竖屏）；

- 屏幕分辨率：600*1024；

- 按键：触摸屏虚拟按键；

- 面板：玻璃；

- 身份证读卡器：底部内置身份证读卡器，支持读取二代身份证；

- 触摸屏：支持；

- 屏幕比例：9:16；

- 内置扬声器：支持；

- 内置读卡器：内置IC卡读卡器；

- 默认核验模式：人证录入模式；

- 身份证读卡器工作频率：13.56MHZ±7KHZ（fc）；

- 身份证读卡器标准规范：支持14443TypeB，GA467标准；

- 身份证读卡器阅读距离：0-30mm；

- 身份证读卡器读卡时间：小于1S；

- 网络：100Mbps单网口；

- 接口形式：插口；

- 卡号最大库容：5W；

- 多人员库管理：支持最多16个人员库；

- 本机记录容量：不带图：10万条；带小图：2万；

- 最大库容：5W；

- 1：N核验最大库容：5W；

- 电源输入：DC12V（正负25%宽压范围）；

- 外壳：塑胶+金属；

- 尺寸（宽*厚*高）:110.0*161.7*223.9 (mm）；

- 重量：0.936kg（裸机） ；

- 1.38kg（一次包装）；

- 工作温度：-20℃~60℃；

- 使用环境：室内；

29.安装方式：桌面式安装；

30.Reboot按键：支持；

31.内存：8G。

（四）新建综合楼教学录播系统

1.教学终端

一、整机设计：

- 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

- 整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。

- 嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。

- 侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。

- 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。

- 整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。

- 整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。整机支持5个自定义前置按键，“设置”“音量－”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。

- 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

- 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。

- 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双Wi-Fi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。

- 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。

- 长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。

- 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。

- 支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。

- 整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。

- 整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。

2.展台

- 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。

- A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。

- 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。

- 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。

- 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；

- 带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。

- 具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。

- 软件：

（1）支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。

（2）支持展台画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台画面连同批注内容进行同步缩放、移动。

（3）支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。

（4）老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。

（5）具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。

（6）可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。

（7）支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。

（8）支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。

3.集控管理平台

- 系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。

- 登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。

- 权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员

- 移动端管理：支持通过微信小程序，实时查看设备运行状态、异常情况；支持向在线设备下发指令，并可查看每个指令的执行情况；支持查看设备的基础使用数据，包含设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件活跃度分析、软件使用时长排行、设备健康度排行

- 批量磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支持格式化非系统盘磁盘，保障设备有足够空间来使用。

- 设备系统盘管理：支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移，如将系统盘视频、图片、音乐及文档等空间占用较大的文件迁移至其他盘符。保障设备系统盘盘可用空间最大化，从而提升设备运行流畅性、桌面整洁性。

- 设备在长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，从而达到保护显示器作用，延长设备的使用寿命。

- 冰点穿透/还原：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻；支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案

- 支持软件静默安装，使用者可自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。

- 可一键开启全校触摸一体机设备的不良弹窗AI拦截过滤功能，实时监测弹出窗口，当有窗口弹出被判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行

- 领导视窗：支持同时查看不少于8间教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。

4.录播主机

- 主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用8核架构。

- 主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB。

- 支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。

- 内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。

- 支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。

- 支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口。

- 支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。

- 支持≥2个线路信号立体声输入，支持≥2个线路立体声音频输出，支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥6个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥6个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。

- 支持开机后自动实现与无线音频设备连接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功。

- 支持 H.264/H.265编码/解码。

- 支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps。

- 主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。

- 主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。

- 支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级。主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。主机噪声小于15dB（A）。

5.导播系统

- 支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。

- 支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。

- 支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。

- 支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。

- 支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。

- 支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥200个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置。

- 支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，无需按照方位，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。

- 支持通过主机一体化屏幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置。

- 支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。

6.互动系统

- 支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动。

- 支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。

- 支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后显示用户头像和用户名。

- 互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。

- 支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。

- PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。

- 无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络连通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。支持互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数。

- 支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。

7.教师定位辅助摄像机

- 镜头水平视场角≥40°

- 一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。

- 内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。

- 全景画面支持畸变矫正功能。

- 全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。

- 整机接口≥1路RJ45。

- 支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。

- 传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。

- 传感器有效像素≥800万。

- 扫描方式：逐行 。

- 最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）。

- 电子快门：1/30s ~ 1/10000s。

- 支持自动白平衡。

- 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。

- 支持H.264、H.265视频编码格式。

- 主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180

- 辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180

- 视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps。

- 帧率：1~25fps。

- 网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。

- 输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）。

- 功耗≤9W。

- 净重≤0.3kg。

- 为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间（MTBF）应≥250000小时。

8.教师摄像机图像处理系统

- 4K教师摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。

- 系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：

a）当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景。

b）当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。

- 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。

- 支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。

- 图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。

- 支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。

- 支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。

- 支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。

- 支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。

- 支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播。

- 支持至少1个矩形导播跟踪区划定。

- 支持至少2个导播屏蔽区划定。

- 支持跟随模式、混合模式、双镜模式等多种导播模式。

- 支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。

- 支持开启/关闭跟踪功能。

9.学生定位辅助摄像机

- 镜头水平视场角≥90°。

- 一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。

- 内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。

- 全景画面支持畸变矫正功能。

- 全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。

- 整机接口：≥1路RJ45。

- 支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。

- 传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。

- 传感器有效像素≥800万。

- 扫描方式：逐行 。

- 最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）。

- 电子快门：1/30s ~ 1/10000s。

- 支持自动白平衡。

- 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。

- 支持H.264、H.265视频编码格式。

- 主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180

- 辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180

- 视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps。

- 帧率：1~25fps。

- 网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。

- 输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）。

- 功耗≤9W。

- 净重：≤0.3kg。

- 为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间（MTBF）应≥250000小时。

10.学生摄像机图像处理系统

- 4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。

- 系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：

a）学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景。

b）学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。

- 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。

- 支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。

- 图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。

- 支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。

- 支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。

- 支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。

- 支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。

- 支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播。

- 支持至少1个六边形导播跟踪区划定。

- 跟踪区域划定方式为任意两个边缘点连线，确保可以构建合适的跟踪区域。

- 支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。

- 支持开启/关闭跟踪功能。

11.机械云台摄像机

- 传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸；

- 传感器有效像素≥800万；

- 支持不少于40倍变焦；

- 扫描方式：逐行；

- 支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变；

- 最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON）；

- 镜头： F1.58 ~ F3.95；

- 快门： 1/30s ~ 1/10000s；

- 支持自动白平衡功能；

- 支持背光补偿功能；

- 支持图像冻结功能；

- 支持POE供电；

- 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；

- 支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°；

- 支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°；

- 支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°；

- 支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s；

- 为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间（MTBF）应≥25万小时。

12.云台摄像机图像处理系统

- 设备采用ARM硬件架构，linux操作系统；

- 支持自动白平衡；

- 支持背光补偿功能；

- 支持2D、3D数字降噪；

- 支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t；

- 支持AAC、G711A两种音频编码格式；

- 支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议；

- 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率；

- 支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度；

- 图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启；

- 支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP；

- 支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置；

- 支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面；

- 支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。

13.全向麦克风

- 麦克风采用≥4核的国产音频芯片。

- 麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。

- 麦克风拾音半径≥8m。

- 麦克风信噪比≥68dB。

- 麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。

- 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。

- 麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态。

- 麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。

- 麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。

- 麦克风支持≥1个Type-C接口。

- 麦克风内置≥8个硅麦传感器单元。

- 麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。

- 麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。

- 麦克风支持无损数字音频传输，避免模拟信号传输导致的电流干扰。

- 麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。

14.无线麦克风

- 麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。

- 麦克风整机≥1个USB Type-C接口。

- 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。

- 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。

- 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“—”按钮控制麦克风输出音量。

- 麦克风单体重量≤30g。

- 麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳。

- 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。

- 麦克风支持≥4种佩戴方式。

- 麦克风领夹角度支持自由调节，调节角度≥±90°，以适配不同的使用者衣物；调节至0°位置时会有“卡扣感”，方便回归标准位置。

- 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。

- 麦克风支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。

- 麦克风支持≥3种关机方式，可通过长按按键关机、长时间无配对或配对后无使用自动关机、麦克风放回充电仓自动关机。

- 麦克风支持≥2种配对方式，可通过麦克风从充电仓拿出自动开始配对、短按按键开始配对，配对完成时间≤5s。

- 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。

- 麦克风支持一键开启静音模式。

- 麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。

- 麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。

- 麦克风支持息屏时任意按键亮屏；亮屏后10s无按键操作息屏。

- 支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。

- 麦克风支持自动重连，当离接收端距离过远时断开连接后，重新返回接收端距离以内能自动重连。

- 麦克风采用超心型指向。

- 麦克风信噪比≥95dB。

- 麦克风音频采样率≥48000Hz。

- 麦克风音频采样精度≥16bit。

- 麦克风传输频段为2.4G，传输协议为BlueTooth 5.2。

- 支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，无丢包、断连现象，声音清晰、稳定。

- 支持室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m，无丢包、断连现象，声音清晰、稳定。

- 支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。

- 支持红外和无线2.4G同时配对，实现远距离配对的同时，防止误配对。

- 麦克风自带全彩显示屏，支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。

- 麦克风电池容量200mAh，采用可充电式锂电池，不使用一次性干电池，不造成环境污染；非待机情况下续航时间≥7h。

- 充电仓电池容量1500mAh，采用可充电式锂电池，不使用一次性干电池，不造成环境污染。充电仓可将两个麦克风同时从0%～100%充满电2次。

- 麦克风支持≥2种充电方式，可通过充电仓给麦克风充电、Type-C接口给麦克风直接充电。

- 麦克风电量0%～100%的充电时间≤1h，充电仓电量0%～100%的充电时间≤2h。

- 麦克风在没电的情况下充电10分钟，可使用时间≥1h。

- 搭配充电仓，两个麦克风续航时间均可≥20h。

- 支持自动升级，升级文件可由录播主机下发接收器与麦克风。

- 支持通过录播系统查看麦克风状态信息，包括版本信息、电量信息、信号强度信息。

- 支持进行恢复出厂设置。

- 支持充电仓输出过流保护功能，当充电仓pogo pin接口短路时，充电仓指示灯保持闪烁状态，提示当前充电仓短路，并启动对外输出保护功能，保护麦克风。

- 充电仓和麦克风均支持低电保护，当充电仓和麦克风完全没电后，充上电时仍能立刻开机并开始充电。

15.远程互动助手软件

- 基础应用

（1）软件应支持微信扫码登录，无需输入账号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂。

（2）支持按天显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态。

（3）支持搭配录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研等活动，满足教师多场景需求；支持在课前设置录播机的录制画面、导播模式，在课中更改导播模式，方便老师一体化操作，减轻授课负担。

（4）支持搭配录播机，进入录制前自动倒计时2秒，避免录入教师操作的多余镜头；录制过程显示已录制时间，支持暂停和结束录制，并在结束时自动提示本次录制总时长。

（5）支持搭配录播机，授课过程中，授课老师可远程控制听课端的导播画面，可选择听课端的教师画面、学生画面、电脑画面作为视频画面。

（6）支持用户无需通过平台，直接创建公网直播，即时生成直播二维码，支持不少于200点同时观看高清直播功能。

（7）支持用户通过公网点开直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频至少在云端保存七天，并支持下载MP4格式到本地。

（8）支持用户无需通过平台，直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等。

（9）互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码，充分考虑用户的日常使用习惯，无需额外学习即可快速掌握使用方法。

（10）授课过程中，可实时显示授课端及参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端的拍摄效果，及听课端的实时状态。

（11）授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。

（12）授课过程中，老师可选择任一班级，一键开麦即可与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。

（13）支持授课过程中老师任意放大某一端的画面，方便授课过程中，任一班级进行全屏显示。

（14）申请发言：支持听课端一键主动申请发言，申请后在授课端进行提示，授课端可选择接受或拒绝，不影响正常授课。

（15）支持授课端移除听课端，方便授课老师对课堂进行管控。

（16）支持授课端互动时，选择授课端的教师画面、学生画面、电脑画面、板书画面、本地摄像头作为视频画面，推送至听课端并进行直播。

（17）可查看参与互动的教室的网络连接情况，了解彼此的设备网络环境。

（18）系统具备前向纠错、丢包重传等功能，支持冗余数据（FEC）和重传策略（ARQ）的动态平衡，既保障宽带的充分利用，又可避免抢带宽造成的链路自身拥塞。

（19）根据应用场景实现码率和帧率的智能调节，保障画质和流畅性的平衡效果。

（20）网络自适应：提供端到端的全链条优化算法，能根据当前网络情况预测网速并自动进行流控，支持弱网自适应推流和拉流。在网络转差的情况下，使用大丢包调高延迟策略，保障延迟和流畅的动态平衡效果，优先保障可用性和声音流畅。在网络转好的情况下，提升画质和降低延迟。

（21）支持多系统兼容性。除适配Windows操作系统外，至少能与主流国产操作系统（鸿蒙、UOS、麒麟、深度）其中一个适配并正常安装运行，满足国内不同教学系统环境要求。

（22）绑定摄像机实现美颜功能，美化课堂人物效果。支持对教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、本地摄像头画面进行美颜处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看美颜效果；支持对比控制，显示无美颜和美颜后的画面效果；支持一键美颜，通过滚动条快速调节美颜深度；至少支持自定义8个美颜项目，包括美白、磨皮、瘦脸等，满足各类美颜需求。

（23）绑定摄像机实现无绿幕虚拟抠像，方便教师更换画面背景，突出人物；支持对教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、本地摄像头画面进行虚拟背景处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看虚拟背景效果；支持对比控制，显示无虚拟背景和虚拟背景后的画面效果；支持背景虚化和更换背景；提供不少于3个默认背景图，方便教师快速选用；支持添加本地图片设置为背景图，方便教师满足更多主题需求。

- 互动工具

（1）板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。

（2）书写笔迹支持至少3种不同粗细选择，12种不同颜色选择。

（3）默认颜色：系统智能分配授课端及不同听课端的默认笔迹颜色，学生可区分不同教室板书内容。

（4）云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。

（5）课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。支持至少6种类型、50个模板的课堂活动，丰富课堂趣味性。支持班级竞赛模式，老师可看到所有参与班级的游戏进度，活动结束后有分数排名。

（6）拍照上传：支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可实时上传学生作业、试卷内容至大屏，授课端及听课端同步显示照片内容，且分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注操作，实现远程讲评。

（7）画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端及听课端同步操作，且可同时独立调色，互不干扰。

（8）乐器同步：授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个 琴键，授课端弹奏的内容可同步到所有听课端；听课端也可弹奏并反向同步到所有授课端和听课端。

（9）支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。

（10）提供不少于4个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课端与听课端多方交互触控。

- 自定义设置

（1）支持≥7个视频信号自定义设置，可调用网络摄像头、本地摄像头等信号。

（2）支持授课端设置自动接受听课申请。听课端拨号后无需进行确认，即可直接加入互动课堂。

（3）支持授课端开启桌面共享，将电脑画面、摄像头画面分别传输到听课端，实现双流互动模式；听课端可同时观看2路画面的内容。

（4）支持自定义分屏布局，至少包括均衡模式、经典模式；选择分屏布局后，教师进入互动课堂或网络教研时，录播主机与扩展屏幕均按分屏布局生效。

（5）课件悬浮工具条支持多种布局选择，至少支持2种布局方式，可自由选择课件翻页方式。

（6）支持调整互动直播布局功能，至少支持2种布局方式，并支持听课端发言时自动放大画面功能。

16.移动录播主机

- ★主机需采用ARM架构处理器，具备≥6核CPU，Linux操作系统。支持通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示。支持多网互备，有线网络和WIFI网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换。（报价时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

- 主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入。

- 主机采用SSD硬盘，存储容量≥500GB。

- ★支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件，支持不小于4K图像输出。内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风连接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。（报价时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

- 主机能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、导播、远程运维参数设置功能。

- 支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，≥2个USB类型接口。

- 支持≥2个线路立体声音频输入；≥2个线路立体声音频输出；支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成≥2个阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现≥2个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。

- 支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。

- 支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。

- 支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。

- ★支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级。（报价时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

- 设备支持本地升级、可通过 U 盘实现设备升级，同时支持 OTA 远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级。

- 主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。

- 屏幕需满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求， LB限制范围≤0.3。

- 主机内置电池模组，电池容量≥16000mAH，可支持≥6小时续航，

- 支持4K超清视频远距离传输，在空旷环境下无遮挡可靠传输实时距离≥200m。

- 为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥250000小时。

17.移动导播系统

- 自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可根据需要选择自动导播的画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。

- 支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。

- 导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。

- 支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。

- 支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。

- 支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。

- 支持云台摄像机控制，支持 PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦），多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。

- 支持≥7种导播切换特效，通过主机一体化屏幕就可以实现转场特效类型选择设置；特效保持时间支持自定义。

- 支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，保持时间在1s～5s之间可选，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。

- 支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥200个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置，文字边缘自带描边；支持滚动字幕。

18.移动互动系统

- 支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P60fps全高清视频互动。

- 支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。

- 支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。

- 支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后显示用户头像和用户名。

- 互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。

- 无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络连通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。

- 互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出当前视频参数，包括加密方式、音频格式、视频格式、视频分辨率、实时上行/下行速率、丢包率和服务厂商信息。

- 设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。

19.无线云台摄像机

- 支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。

- 支持≥1路HDMI OUT接口，≥1路3.5mm Line in接口，≥1路DC 12V电源输入接口，≥1路USB Type-C接口。

- 支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。

- 支持拨码开关，通过拨码开关可控制摄像机输出视频制式。

- 传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万。

- 支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。

- 镜头光圈：F1.58 ~ F3.95。

- 快门速度：1/30s ~ 1/10000s。

- 低照度支持<0.1Lux @ (F1.8, AGC ON）。

- 支持不少于40倍变焦。

- 镜头畸变率≤1.5%。

- 支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。

- 支持可变速度转动，水平转动速度0～100°/s，垂直转动速度支持0～69°/s。

- 云台转动精度≤0.1°。

- 支持内置≥2个驻极体全指向麦克风。

- 麦克风灵敏度≥-26dB，频率响应：20Hz～20kHz。

- 支持5.8G无线传输。

- 空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m。

- 空旷环境下无遮挡可靠传输实时1080高清视频距离≥250m。

20.无线麦克风

- 麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。

- 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。

- 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。

- 麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳。

- 麦克风领夹角度支持自由调节，调节角度≥±90°，以适配不同的使用者衣物；调节至0°位置时会有“卡扣感”，方便回归标准位置。

- 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。

- 麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。

- 支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。

- 麦克风传输频段为2.4G，传输协议为BlueTooth 5.2。

- 支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，无丢包、断连现象，声音清晰、稳定。

- 支持室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m，无丢包、断连现象，声音清晰、稳定。

- 支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。

21.资源管理平台

- 支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。

- 支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。

- 支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。

- 支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点。

- 支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。

- 支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。

- 支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。

- 支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。

- 支持PC端、移动端通过分享的链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等。

- 支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件。

- 支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件。

- 直播开始后，可查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，掌握直播情况。

- 支持教师选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段生成回放视频。回放视频可选择发布至专递示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看。

- 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。

- 支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看。

- ★支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容。（报价时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

- 支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。

22.4K教师观察摄像机

- 产品采用一体化设计，内置4k摄像头和麦克风。

- 摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥45°，传感器有效像素≥800万，支持4K超高清影像输出。

- 提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容 1920×1080、1280×720 分辨率。

- 产品可同时提供3路编码输出，1路支持1920x1080分辨率的课堂实录画面，帧率可设置25fps、30fps；1路支持3840x2160分辨率；1路1920x1080分辨率板书画面，菜单设置帧率可选10/5/3/1 帧。

- 内置视频处理器采用四核处理器，linux 5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。

- 在无需连接外网情况下，产品支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化。

- 在无需连接外网情况下，产品支持老师在副屏位置书写板书的图像识别，可对画面内板书内容和人物进行分层； 支持人物的隐藏和透明度调整设置。

- 产品支持H.264视频编码格式；视频码率设置范围：819Kbps ~ 12288Kbps。

- 内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，麦克风拾音距离≥12m，音频处理采用4核国产音频处理芯片，配置64MB系统内存，256MB存储空间。

- 产品接口含2路RJ45级联接口，PoE in支持RJ45音频输入，PoE out 支持网络级联和信息输出；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能。

- 内置1个红绿双色指示灯，支持显示工作状态；工作状态包括：正常上电后状态、OTA升级状态、复位状态；正常工作状态为绿色；OTA升级，指示灯为绿色闪烁。

- 支持2种供电方式，PoE和DC12V供电；其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电；只需要1路网线，即可实现供电及网络信号传输，支持同时输出全景输出和板书记忆多路画面。

- 产品软件支持web端进行远程OTA在线升级。

23.课堂智能反馈系统

1.系统支持对师生互动行为，进行2D还原重建，并标识对应学生的头像及

互动情况。

- 系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实

环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持5种视角转换。

- 通过颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举

手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。

- 支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频

片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。

- 支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。

- 系统根据教学内容，基于教学环节、教学任务、教学行为三个特征，形成用户教学流程分布执行情况，支持以进度样式展示，展示不同课堂行为环节的开展情况。

- 系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授

课平均语速。

- 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情

况，支持按照时序图样式和饼图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。

- 系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。

- 系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，所有的提问自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。

- 系统支持对课堂提问总数、核心提问、学生应答、教师理答数量进行统计，通过圆环图呈现。

- 系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持修改说话人角色，新增或删除对话内容。

- 系统支持自动识别问题分类，按照布鲁姆提问类型，分为记忆型、理解型、应用型、分析型、评价型、创造型。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。

- 系统支持自动识别问题分类，可按照4MAT（四何类型）识别，分为是何、

为何、如何、若何。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。

- 系统支持自动识别教师理答分类，可识别为简单肯定、针对肯定、激励、

直接否定、重复问题或学生答案。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。

- 系统支持自动识别教师提问后的等待回答时长，点击各个类型会自动打

开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。

- 系统支持自动识别学生回答时长，点击各个类型会自动打开到相应的课

堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。

- 系统自动对课堂按照教学内容进行切片划分，支持显示片段的标题和内容小结，支持查看不同片段的视频和课堂对话文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。

- 系统支持自动识别问题分类，按常规问答型、追问型、思考再答型、无

响应进行分类统计，通过饼图表呈现。

- 系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动

计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）的指标数值，通过雷达图呈现。

- 系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数据进行对比，通过上下

箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，每1秒为一个点，将课堂的全部过程进行打点标记。

- 系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自

由切换；视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。

- 系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定类型的

片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。

24.系统支持教学环节、课堂互动、完整回放三种播放模式，可任意切换。

25.系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、AI建议、教学时间

分配、讲学环节时间轴、PTA模型、问答模型、提问类型、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、提问数据统计、提问详情列表。

- 系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。

- 系统支持将听评课记录关联，通过听课记录快速跳转课堂实录片段，并能抽象出评课摘要，呈现本节课人工评价各维度的评分。

- ★系统支持将两节课数据进行对比，实现同课异构分析，包含教学时间

分配、问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、弗兰德斯互动分析、S-T教学分析、Rt-Ch教学分析等多个模型，以可视化图像方式对比。（报价时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）

- 系统支持将老师多节课数据分析，形成老师的成长趋势，包含巡堂轨迹变动，教学时间分配变化，提问类型及数量变化，并以图表形式展现

- 系统支持学校、老师下载报告所录制的视频，以mp4形式进行保存。

（五）新建综合楼多媒体音视频会议系统

1.无线手持/鹅颈麦克风

- 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

- 具有≥1台接收主机、≥2台手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

- 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。

- 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。

- 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。

- 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

- 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

- 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

- 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

2.调光控制台

- 具备1024个DMX512 通道数。

- 具备96台电脑灯的配接数量。

- 支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出。

- 支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库。

- 具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数。

- 具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制。

- 支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景。

- 具备图形生成器，每个场景可存储5个图形。

- 具备10个可同时运行图形数量。

- 具备全局、重演、灯具主控推杆。

- 支持立即黑场。

- 支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光。

- 支持FAT32格式U盘读取。

3.室内P2.5 LED显示屏

- 像素结构：SMD；

- 像素间距：2.5；

- 灯珠尺寸：1515；

- 模组尺寸：320 mm × 160 mm × 17.2 mm（含后盖）；

- 模组分辨率：128×64；

- 模组重量：0.54 kg/块；

- 像素密度：160000；

- 信号接口：HUB75；

- 显示参数

白平衡亮度：500 cd/㎡；

色温：3000K～10000K 可调；

可视角：水平视角160°，垂直视角160°；

亮度均匀性：≥97%；

色度均匀性：±0.003Cx,Cy 之内；

对比度：3000:1；

刷新率：3840 Hz；

- 通用参数

包装尺寸：673 (W) mm × 453 (H) mm × 390 (D) mm；

装箱清单：信号线、电源线（一拖二）、三合一文档、IC、灯珠若干；

毛重：0.61 kg；

净重：0.54 kg；

- 电源参数

峰值功耗：450 W/㎡；

平均功耗：150 W/㎡；

供电要求：DC：4.5～5V；

- 运行环境

工作温度：-10°C~40°C；

工作湿度：10%～80% RH（无冷凝水）；

存储温度：-20°C~60°C；

存储湿度：10%～85% RH（无冷凝水）。

4.视频控制器

通用参数

- 工作温度：0°C ~ 50°C；

- 存储湿度：10% ～ 90%；

- 工作湿度：10% ～ 90%；

- 存储温度：-10°C ~ 50°C；

- 包装尺寸（宽×高×深）：353 mm × 89 mm × 237 mm；

- 净重：0.85 kg；

- 毛重：1.42 kg；

- 产品尺寸（宽×高×深）：210 mm × 42 mm × 177.4 mm；

机箱基础参数

- 机箱高度：1U；

- 机箱宽度：半宽；

电视墙参数

- 底图数量：2；

- 底图分辨率：最小640×480，最大1920×1200；

- 底图格式：JGP/JPEG；

无线参数

- 遥控器：支持红外遥控器；

视频输出

- 视频输出最大分辨率：260W；

- 视频输出LED带载能力：单网口带载65W 宽度320~5120；对齐方式：1对齐 高度180~5120；对齐方式：1对齐；

- LED带载接口数：4；

- LED带载接口类型：RJ45；

视频输入

- 视频输入接口数：1；

- 视频输入接口类型：HDMI1.4；

- 视频输入最大分辨率：1080P；

- 视频输入分辨率：HDMI1.4接口 最大支持分辨率：2048*1269@60Hz 最小支持分辨率：320*180@60Hz 可自定义分辨率，总分辨率不超过 260W@60 极限宽度：320~4096 对齐方式：1对齐 极限高度：180~4096对齐方式：1对齐 支持HDCP1.4 不支持隔行信号输入；

- 视频输入处理特性：处理深度 8 bit 采样格式： RGB:444 YUV:444 YUV:422；

音频输出

- 音频输出接口数：1；

- 音频输出接口类型：3.5mm 音频输出；

音频输入

- 音频输入接口数：1；

- 音频输入接口类型：1路HDMI输入内嵌；

视频处理能力

- 亮度控制：1-100可调（逐级白平衡）；

- 输入帧率：25Hz～120Hz；

- 灰度等级：256；

- 显示颜色：1600w；

- 处理深度：8bit；

- 图像缩放：支持；

电源参数

- 平均功耗：≤13W；

- 电源接口数：1；

- 电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz；

前面板参数

- USB口：1路USB 2.0；

- 指示灯：Active：设备已经运行；

- 开关：常亮：设备开机运行 不亮：设备未上点/未启动；

控制接口参数

- 控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 用于连接外部网络，可支持多设备网络级联管理；

- IR 输入：1个 3.5mm座子 支持红外遥控器接入；

- 串行接口：1个调试串口（4Pin座子）+1个RS485中控控制串口（凤凰端子绿头插座） 波特率：115200 数据位：8。

5.开关电源

- 产品尺寸：190*82*30mm（长*宽*高）；

- 使用寿命：100,000小时（25℃）；

电源参数

- 输出电压：4.5V；

- 输出电流：40A；

- 额定功率：180W；

- 纹波噪声：150mVp-p；

- 电压调节范围：±5%；

- 电压精度：±1.0%；

- 线性调整率：±0.5%；

- 负载调整率：±2%；

- 启动、上升时间：2000ms，50ms/230VAC 负载100%；

- 保持时间：20ms/230VAC 负载100%；

- 输入电压：200～240VAC；

- 频率范围：47～63Hz；

- 功率因数：PF≥0.5；

- 效率：≥86%；

- 交流电流：2.5A（230VAC）；

- 浪涌电流：60A/230VAC；

- 泄漏电流：<1mA/230VAC；

- 过负载：110%～150% rated；

- 运行环境

- 工作温度：-20℃～+50℃ (AC 230V)（参考负载温度降额曲线）；

- 工作湿度：20%～90%RH不凝固；

- 存储湿度：10%～95%RH 不凝固；

- 存储温度：-30～+85℃。

6.教学交互一体机

一、整机设计：

- 整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。

- 嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

- 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。

- 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

- 整机支持5个自定义前置按键，“设置”“音量－”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。

- 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。

- 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双Wi-Fi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。

- 整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。

- 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。

- 整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。

- 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。

- 整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。

- 设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。

7.同屏器

- 产品配备外置接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。

- 支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上。

- 传输延迟≤100ms，帧率达到20fps-30fps。

- 采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作。

- 支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。

- 手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。

- 电脑软件投屏，最大支持4k@30Hz的分辨率投屏。

- 无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示。

- 传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布。

- 可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬。

- 在同一个局域网下，电脑或手机使用可通过连接码进行投屏。

- 无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全。

- 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）。

- 传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。

- 可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示。

- 可通过传屏工具栏传屏模式，快速切换传屏方式。

- 手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码。

- 为方便共享，手机和电脑可以和整机互传文件。

- 可通过软件可自动发现近场可投屏的智能平板，选择即可投屏，无需手动配对。

- 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌。

8.一拖四无线会议麦克风

- 采用UHF四通道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定；

- 接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，多个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平一目了然；

- 接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；

- 接收机内置4种EQ模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用；

- 接收机采用真分集接收技术，CPU自动选讯，保证接收稳定，有效预防断频；

- 使用无声轻触电源开关，有效避免开关噪声；

- 采用动态随机ID设计，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射器；

- 接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；

- 使用无线对频方式，无需发射器对准接收机红外发射口也能进行对频；

- 发射器带2.8寸LCD彩色显示屏，外形简洁稳重，抗静电设计；

- 发射器显示屏带发言计时功能，方便发言人员了解发言时间；

- 专业14mm超心形高保真驻极体电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰；

- 发言按键带透光发言指示，发言时常亮，关闭时熄灭。

(六)新建综合楼公共广播系统

1.数字化IP网络广播客户端管理软件

- 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。

- 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构VN.WE02854L，通过网页登录可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。

- 管理节目库资源，为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

- 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。

- 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。

- 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。

- 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。

- 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。

- 支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。

- 支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。

- 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。

- 支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。

- 支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。

- 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。

- 支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。

- 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。

- 支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。

- 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。

- 后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。

- 支持4x100级自定义配置任务优先级（服务器优先级、任务优先级、用户优先级，终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。

(九)改造楼计算机及无线网络系统

1.防火墙

- 网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥600M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万；规格：1U，内存≥4G，硬盘容量≥128G SSD，单电源，接口：千兆电口≥8个、千兆光口≥2个。

- 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。

- 支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。

- 支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式。

- 支持9000种以上应用的识别和控制，应用类型包括但不限于游戏、购物、P2P下载、聊天工具、股票软件等类型应用进行检测与控制。

- 支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。

- 支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。

- 内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持自定义IPS规则。

- 支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过150万种，可识别主机的异常外联行为。

- 为防止我单位人员账号因被暴力破解导致的非法提权从而扩大攻击范围的情况发生，要求具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。

- 为提升管理员日常安全策略运维效率，支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，并提供安全策略优化建议。

- 支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。

- 为方便管理员日常安全运营管理，及时发现安全事件，要求系统具备安全状况评估功能，管理员可通过点击手动评估完成安全现状的一键评估，可对风险评估、动态保护、监测与分析进行详情展示最终风险，并将安全风险整理成待办事件方便管理员进行处置。

(十)改造楼安全防范系统

1.32路硬盘录像机

- 视频解码格式：支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264；

- 本地人机解码能力：关闭智能：2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 720P@30；

- 开启智能（开启NVR智能会占用4 x 1080P解码能力）：2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 12 x 1080P@30, 24 x 720P@30, 32 x D1；

- 接入带宽：关闭智能：320Mbps；

- 开启智能：160Mbps；

- IPC接入路数：32路；

- RCA音频输入：1路；

- 输出口说明：支持1个HDMI、1个VGA；HDMI和VGA异源输出；HDMI最高支持4K显示输出；

- RCA音频输出：1路；

- 前端智能：人脸检测，人脸比对，车辆检测，深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域），入梯检测，高空抛物，门禁，双目拼接，枪球联动，热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测），人数统计（人流量统计、人员密度统计），口罩检测，智能运动检测，混行检测，道路监控；

- 后端智能：人脸检测；人脸比对；深度周界；智能运动检测（SMD）；（后端智能功能为互斥关系，不可共存）；

- 前端智能路数：全通道（每秒最大处理8张图片）（人脸检测、人脸对比、车辆检测、深度周界、智能运动检测）；

- 图片流人脸比对：8路；

- 视频流人脸比对：2路；

- 后端深度周界：4路；

- 后端SMD:8路

- 盘位：4盘位；

- 硬盘容量：每个接口均支持；500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB 等容量硬盘

- 网口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口；

- USB:2个USB2.0,1个USB3.0；

- RS485:1个；

- 报警输入：16路；

- 报警输出：4路；

- RTMP：支持；

- 视图库接入（上行）：支持；

2.4门禁控制器

- 凭证容量：普通卡+人员密码：20万；

- 胁迫卡+胁迫密码：1000；

- 其他特殊类型卡：100；

- 本机记录容量：30万；

- 通讯方式：TCP/IP；

- 网络：100Mbps单网口；

- 门控数：4；

- 韦根接口：8路输入；

- RS485接口：4路；

- IO输入：1路消防输入，4路防区输入，8路事件输入；

- IO输出：8路；

- 电源输出：DC12V*2（门锁供电最大电流5A，读卡器供电最大电流1.5A）；

- 门锁接口：4路门锁控制（4组NC+/NO+/COM）；

- 4路门磁，4路开门按钮；

- 时间模板：256个；

- 假日模板：256个；

- 核验模板：支持最多16个核验模板的管理，按照周计划配置核验模板，每天最多8个时间段，每个时间段最多3个核验模式；

- 远程升级：支持；

- 防拆按钮：支持；

- 使用环境：室内；

- 工作温度：-30℃～65℃；

- 输入电压范围：AC100V~AC240V（50/60Hz）；

- 备用电源：预留接口DC12V/7AH；

- 空气开关：内置；

- 安装方式：壁装；

- 指示灯：电源指示灯（设备通电时为红色LED灯常亮）；

- 运行指示灯（系统运行时绿色LED灯闪烁）；

- 门锁指示灯（绿灯）：常亮表示开锁；

- 故障灯；

- 485指示灯；

- 充电指示灯；

- 网口指示灯；

- 尺寸：342mm*325.5mm*88mm（长*宽*高）。

备注：

1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，报价单位应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、本项目核心产品见下表：

| 序号 | 设备名称 | 所在系统 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动录播主机 | 校园移动录播系统 |
| 2 | 资源管理平台 | 校园移动录播系统 |
| 3 | 课堂智能反馈系统 | 课堂反馈系统 |

多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审）。其他供应商报价无效。

3、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，将取消其成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”处理。

4、本项目为交钥匙工程，清单中所列除设备外的施工工程量有可能增加或减少，供应商可根据现场勘查情况与公安、后期运营单位及采购单位沟通，形成准确的报价方案，满足公安数据推送、后期运营单位管理以及采购单位的现场要求，采购单位在项目结束后不再进行审计，也不支付成交价以外的任何费用。

5、供应商可对现场进行勘查（不统一组织，供应商可与采购单位直接联系安排，因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

五、项目实施、安装、调试要求

- 成交供应商需按采购单位要求，将设备安装至指定区域，并按采购单位要求进行调试；本项目包含安装和调试等所有费用，采购单位不再支付其他费用。

2、供应商负责提供运输服务，并承担货物运输、仓库以及保险费用。

3、供应商提供安装服务，安装实施前成交供应商需要和采购单位制定实施方案，并在规定的时间内完成所有的安装及调试。与总包单位配合费成交供应商自行考虑计入项目报价。

4、供应商不得以任何方式转包或分包本项目。供应商负责本项目供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关售后服务等一切事宜及责任。

六、交货地点：

1、项目实施地址：江阴市要塞实验学校。

2、项目实施时间：合同签订后根据现场施工进度进行施工，自采购人书面通知开工后90日内完成交货及安装调试。

七、质量保证及售后服务：

1、质量保证

所有产品均提供不低于5年原厂质保。成交供应商签订合同时须提供 面板AP、录播主机、防火墙原厂质保函，并加盖原厂公章（业务章、投标专用章等均无效）。质保期自货物验收合格之日起计算。质保期内报价单位免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。

2、售后服务：

（1）在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

（2）成交供应商应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

（3）成交供应商在设备运行、维修和检测等方面制定培训计划，培训管理人员正确理解设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

（4）成交供应商应有能力及时处理所有可能发生的故障，采购人报修后，不论是否工作日实现7*24小时售后服务承诺，成交单位服务响应时间为：2小时内响应，48小时内修复，特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。

八、付款方式：

1、合同签订后支付合同金额的30%；

2、验收合格后支付至合同金额的90%；

3、验收合格满三年付清余款。

九、有关说明：

1、本项目共1个包。供应商报价应包含设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。

2、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

3、供应商必须保证报价产品为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务。项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。否则，供应商视为具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条“提供假冒伪劣产品”的情形。

4、参加报价的产品必须实质性响应采购需求。

5、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

6、供应商有《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十条、第五十四条所列情形的，将被列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

第四章　合同书（格式）

项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

二、 履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

三、质量和包装要求

四、验收标准：按采购文件所规定的采购标准和乙方响应文件的承诺，根据实际参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由　　　　　　　　　           承担。

五、交货期或完工期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：

询价通知书、询价响应文件、合同条款及成交通知书，成交供应商在评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同一式四份，甲乙双方、江阴市公共资源交易中心、江阴市国资监管部门各执一份。

十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |